公开 公平 公正 诚信 

洛阳民俗博物馆潞泽会馆安防工程项目

招标文件
项目编号：洛采公开-2023-239

代理机构编号：ZKTY-2023-241
[image: image1.png]



招标人：洛阳民俗博物馆

招标代理机构：中科天一工程管理有限公司

日期：二○二三年十一月

目录
3特 别 提 示


5第一章 招标公告


10第二章   投标人须知


33第三章  采购需求


48第四章   合 同(样本)


69第五章   资格审查与评审办法


72第六章   资格审查与评审标准


77第七章   投标文件格式





特 别 提 示
1、投标文件的制作

1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1除电子投标文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2投标人应在提交投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交投标文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

3. 招标文件的澄清、修改

3.1招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《洛阳市政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》网上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成响应无效的后果由投标人自己承担。

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标开启

4.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人（投标人）无需到开标现场参加开标会议，投标人（投标人）应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为https://61.168.99.35:7070/BidOpening），在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人（供应商）原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

4.2.2各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人（供应商）《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性磋商、询价方式的，该两表不进行评审。

7、招标代理机构有权将《报价一览表》《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

   招标公告
洛阳民俗博物馆潞泽会馆安防工程项目

招标公告

项目概况

洛阳民俗博物馆潞泽会馆安防工程项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）获取招标文件，并于2023年11月23日09时20分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：洛采公开-2023-239；

2、项目名称：洛阳民俗博物馆潞泽会馆安防工程项目；

3、招标方式公开招标；

4、预算金额：2824000.00元；

最高限价（如有）：2824000.00元；

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	洛直政采招标(2023)0719号
	洛阳民俗博物馆潞泽会馆安防工程项目
	2824000.00
	2824000.00


采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

采购内容：潞泽会馆安防工程（入侵报警子系统、智能监控子系统、紧急广播子系统、电子巡更子系统、综合布线子系统、监控中心、机房建设）等。（详见招标文件采购需求）

（2）资金来源：国家文物保护财政专项资金；

（3）采购范围：招标文件涉及的所有安防工程及采购内容，详见招标文件；

（3）交货地点：洛阳民俗博物馆潞泽会馆；

（4）交货期：签订合同后60日历天内供货、安装、验收完毕；

（5）质保期：3年；

（6）质量标准：合格，符合国家及相关行业质量验收备案标准；

（7）包段划分：本项目划分为一个包段。

6、合同履行期限：同交货期。
7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目支持中小微（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）企业，支持脱贫攻坚、符合节约能源、保护环境等政策要求。

（2）根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府招标项目的中小微企业投标人，持中标(中标)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(http://www.hngp.gov.cn/)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力，须持有有效的营业执照或事业单位法人证书；

（2）根据洛财购【2021】11号文件，在政府采购活动中，投标人须提供《洛阳市政府采购投标人信用承诺函》（详见投标文件格式），投标时不再需要提供以下证明材料：

1）符合国家相关规定的财务状况报告；

2）依法缴纳税收的证明材料；

3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5）参加招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（投标人须提供“国家企业信用信息 公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息并加盖单位公章）；

（4）本次采购不接受联合体投标；

（5）本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标人投标文件将按无效标处理。
三、获取招标文件

1、时间：2023年11月02日至2023年11月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）；
3、方式：洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://61.168.99.35/TPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（投标人用）”；
4、售价：0元
四、投标文件提交

1、截止时间：2023年11月23日09时20分（北京时间）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。投标人未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、投标文件开启

1、时间：2023年11月23日09时20分（北京时间）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心开标八室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站－办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《洛阳市政府采购网》 、《洛阳市公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为五个工作日2023年11月02日至2023年11月08日。

七、其他补充事宜


1、本项目招标代理服务费由中标单位向本代理机构缴纳；

2、投标人在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：洛阳民俗博物馆

地址：河南省洛阳市瀍河区新街433号

联系人：李老师

电话：0379-60335235

2.招标代理机构信息

名    称：中科天一工程管理有限公司　

地　　址：郑州市高新区冬青街 46号盛鼎建筑科技产业园 8楼

联系方式：0371-67950677　       

联 系 人：李女士                                

3.项目联系方式

项目联系人：李女士

电　　 话：0371-67950677

4.监管部门、联系人和联系方式： 
监管部门：洛阳市财政局 
监管部门联系人：政府采购科 
监管部门联系方式：0379-63259707
第二章   投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	名 称
	内   容

	1.1.2
	招标人
	名称：洛阳民俗博物馆

地址：河南省洛阳市瀍河区新街433号

联系人：李老师

电话：0379-60355235   

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：中科天一工程管理有限公司　

地　　址：郑州市高新区冬青街 46号盛鼎建筑科技产业园 8楼

联系方式：0371-67950677　       

联 系 人：李女士

电子邮箱：zktygcgl@163.com

	1.1.4
	项目名称
	洛阳民俗博物馆潞泽会馆安防工程项目

	1.1.5
	落实政府采购政策要求
	（1）优先采购节能产品、优先采购环境标志产品。

（2）扶持不发达地区和少数民族地区企业，在同等条件下，优先采购不发达地区和少数民族地区企业产品。

（3）支持中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展。

①涉及价格评审优惠的相关单位应出具《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件）。

②投标人属于由中小微企业的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的投标人报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

③依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

④招标人在相关条件具备时，优先对中小企业在资金支付期限、预付款比例方面给予优惠措施。

⑤本次招标项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

☑不接受进口产品。

	1.1.6
	采购强制节能产品
	本次采购强制的节能产品： /

	1.1.7
	项目编号
	洛采公开-2023-239

	1.1.8
	代理机构项目编号
	ZKTY-2023-241

	1.1.9
	采购包划分
	本次采购共分为一个包。

	1.2.1
	资金来源
	国家文物保护财政专项资金

	1.2.2
	付款方式
	合同签订后7天内，甲方支付合同总额的60%作为预付款，主要设备到场后，甲方支付合同总额的80%，待设备验收合格，正常运行两个月后，按照第三方评审机构审定金额支付至100%。

	1.3.1
	交货期
	签订合同后60日历天内供货、安装、验收完毕。

	1.3.2
	交货地点
	洛阳民俗博物馆潞泽会馆。

	1.3.3
	质量标准
	合格，符合国家及相关行业质量验收备案标准。

	1.3.4
	履约验收
	招标人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

	1.3.5
	质保期及售后服务
	质保期：3年

售后服务：

1、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

2、提供不少于2年质保免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为招标人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人或制造商应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在2小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使招标人能够正常使用。

（3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

4、质保期后应当为招标人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗材料价格清单及折扣率。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见第一章招标公告。

注：1、根据洛财购[2021]11号文件，投标人须按照规定提供“洛阳市政府采购投标人信用承诺函”，招标人有权在签订合同前要求中标投标人提供相关证明材料以核实中标投标人承诺事项的真实性。

2、上述内容作为资格后审时审查的内容，投标文件中附完整、清晰的相关证明资料原件的扫描件（或照片），并加盖投标人单位公章。

	1.4.2
	是否接受联合体
	☑不接受

□接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	开标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

   召开地点：

	1.9.2
	投标人在磋商预备会前提出问题
	时间：/

形式：/

	1.10.1
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：

 分包金额要求：

 对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	交货期；

交货地点；

付款方式；

质保期及售后服务；

质量标准；

其他：/

	1.12.1
	偏差
	招标文件中列明的实质性要求和条件不允许负偏差，其余要求和条件有负偏差的扣除相应分数。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间
	提交投标文件截止时间10日前，由投标人在洛阳市公共资源交易平台上提出并致电通知招标代理机构。

在提交投标文件截止时间前10日内，招标人、招标代理机构不再受理投标人提出的问题。

	2.2.2
	招标文件澄清、修改发出的形式
	招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	 /

	3.2.3
	报价方式
	总价

	3.2.4
	预算金额（最高限价）
	预算金额2824000.00元。
注：投标人的投标报价超过所投项目的预算金额（最高投标限价）的视为无效投标。投标人应就所投项目进行完整投标报价，不得将一个项目拆开投标报价，否则将不被接受。

	3.2.5
	报价的其他要求
	报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、网络、培训、保修等一切税金和费用。

	3.3.1
	投标文件有效期
	提交投标文件截止时间后90天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金：本项目免收投标保证金 ；

注：投标文件中须附投标承诺函、招标代理服务费承诺函原件，否则按无效标处理。（具体承诺事项及违背承诺的责任追究措施见投标文件格式十六）

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5.3
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

□有，具体要求：

	3.6.1
	是否允许提交备选方案
	☑不允许

□允许

	4.1.1
	封套上的密封和标记
	/

	4.2.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章招标公告。

	4.2.2
	提交投标文件地点
	见第一章招标公告。

	4.2.3
	投标文件份数及其他要求
	加密的电子投标文件一份（*.lytf 格式）；投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

	4.2.5
	投标文件上传问题联系方式
	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与洛阳市公共资源交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921063、0379-69921065。

	4.2.6
	投标文件是否退还
	否。

	5.1
	开标时间时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同提交投标文件地点

开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆洛阳市公共资源电子招投标系统进行登陆

（网址为http://61.168.99.35/TPBidder）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面操作手册》。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。

专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是

□否

	7.1.2
	定标原则
	评标委员会根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人，但最后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的由评标委员会成员投票决定。

	7.2
	中标公告公布媒介及期限
	公布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》上公布。

公告期限：1个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	☑免收履约保证金。

	8.5.2
	质疑函的递交方式
	质疑函投标人可以现场、邮寄、电子邮件、网上平台等方式提出；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知招标人、招标代理机构。接受质疑函的招标人、招标代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。

	9
	样品
	☑否

	10
	相同品牌产品投标的处理
	提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一包的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的投标人获得中标人推荐资格，最后报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品招标项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌的产品。

本次招标项目的核心产品为：“24口POE交换机”。

	11
	需要补充的其他内容
	（1）本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆洛阳市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://t.cn/A6huPROa）,在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期送达的或者未送达指定地点的投标（响应）文件，招标人不予受理。

（2）本次招标代理费参照河南省招标投标协会豫招协[2023]002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准计取，由中标人支付。（此费用由投标人在响应报价中综合考虑）
（4）中标人在领取中标通知书时，须提供投标文件（上传稿）纸质资料三套，需加盖单位公章，胶装成册。

（5）中标人与招标人签订合同后合同原件扫描件，2个工作日内须提供1份双方签字盖章后的合同原件扫描件，送至招标代理机构存档备案。

（6）本次项目招标对应中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(7)其他未尽事宜按照国家相关法律法规执行。


1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

（1）本项目强制或优先采购节能产品、优先采购环境标志产品，具体品目名称见投标人须知前附表。

（2）本项目扶持不发达地区和少数民族地区企业。

（3）本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②货物全部由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

④专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

⑤非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的投标人报价给予扣除，扣除比例见投标人须知前附表；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

⑥监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等支持中小企业发展的政府采购政策。

⑦同一投标人（包括联合体），小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格评审优惠政策只享受一次，不得重复享受政策。

⑧本项目对应的中小企业划分标准所属行业见投标人须知前附表。

1.1.6本项目是否接受进口产品：见投标人须知前附表。

1.1.7采购编号：见投标人须知前附表。

1.1.8采购包划分：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2付款方式：见投标人须知前附表。

1.3交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1交货期：见投标人须知前附表。

1.3.2交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.3履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4质保期：见投标人须知前附表。

1.3.5售后服务：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购；

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与本招标项目的其他投标人的单位负责人为同一人；

（2）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（3）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构的法定代表人为同一人；

（5）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1见投标人须知前附表。
1.10.2中标人不得向他人转让中标项目。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应,否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评审标准；

（7）投标文件格式。

根据本章第1.9款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或对招标文件有疑问，应及时通过“洛阳市电子招投标交易平台”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。提出的问题的时间见投标人须知前附表。

2.2.2招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、封面

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价明细表

八、中小微企业声明函（投标人）

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业证明文件

十一、技术要求响应与偏差表

十二、商务要求响应与偏差表

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、项目实施方案

十五、售后服务计划

十六、其他需要提供的资料

十七、参与评审打分的证书（证件）一览表

十八、参与评审打分的证书（证件）扫描件

十九、参与评审打分的合同业绩一览表

二十、参与评审打分的合同业绩扫描件

二十一、其他材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的问题的澄清，构成投标文件的组成部分。

3.2投标报价

3.2.1投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4招标人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为自投标截止之日起90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金（本项目免收投标保证金）

3.5资格审查资料

3.5.1投标人在编制投标文件时，应按本章第1.4.1项的规定提供相关资料的扫描件，以证实其各项资格条件满足招标文件的要求。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应按照规定提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5投标文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4.投标

4.1投标文件签字或盖章要求

4.1.1投标文件签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过远程进行公开开标。投标人不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。

5.1.2投标人须在系统规定的解密时间内完成解密。

5.2开标程序

5.2.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，招标人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为http://t.cn/A6huPROa），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

5.2.2开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

5.2.3开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

6.资格审查与评标

6.1资格审查小组与评标委员会

6.1.1招标人委托评审小组负责资格审查。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3资格审查与评标

6.3.1资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7.定标及合同授予

7.1定标

7.1.1是否授权评标委员会确定中标人：见投标人须知前附表。

7.1.2确定中标人的原则：见投标人须知前附表。

7.2中标结果

中标人确定当日，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件、中标人的《中小企业声明函》随中标结果同时公告。

7.3中标通知

中标人确定当日，由招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

7.4履约保证金

见投标人须知前附表。。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起一个工作日，根据招标文件和中标人的投标文件，通过“洛阳市电子招投标交易平台”订立书面合同或根据招标人要求订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，同时给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.5.4招标人在授予中标投标人合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如交货期、售后服务等。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5不得接受投标人或招标代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2对投标人的纪律要求

8.2.1不得以他人名义投标；

8.2.2投标人不得相互串通投标，不得与招标人、与招标代理机构串通投标；

8.2.3不得向招标人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6不得无正当理由弃标或中标后拒绝与招标人签订合同；

8.2.7不得恶意诋毁其他投标人、招标人或招标代理机构；

8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4不得征询招标人的倾向性意见；

8.3.5不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7评标委员会成员不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.13不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.15在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2不得与投标人、招标代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5质疑和投诉

8.5.1投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向招标人、招标代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9.样品

样品的具体要求见投标人须知前附表。

10.相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

11.解释权

详见投标人须知前附表。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                        

地址：                          邮编：                      
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                          
质疑项目的编号：               包号：                       
招标人名称：                                               

招标文件获取日期：                                             
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                               

事实依据：                                                

法律依据：                                                

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章： 

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  采购需求

一、项目概况

采购内容：潞泽会馆安防工程（入侵报警子系统、智能监控子系统、紧急广播子系统、四、电子巡更子系统、综合布线子系统、监控中心、机房建设）等。（详见招标文件采购需求）

（2）资金来源：国家文物保护财政专项资金；

（3）采购范围：招标文件涉及的所有安防工程及采购内容，详见招标文件；

（3）交货地点：洛阳民俗博物馆潞泽会馆；

（4）交货期：签订合同后60日历天内供货、安装、验收完毕；

（5）质保期：3年；

（6）质量标准：合格，符合国家及相关行业质量验收备案标准；

招标项目清单及技术参数要求

	序号
	名称
	设备参数
	单位
	数量

	入侵报警子系统

	1
	紧急报警呼叫对讲
	1、可视报警盒；双按键适用于室内外场景
2、4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，内置1080P广角红外摄像机，水平视角86°；
3、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲；
4、支持中心监视监听、录音录像与广播功能；支持紧急报警/业务咨询双按键；
5、设备应支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话。前端设备应支持网络、无线、电话等模式报警
6、设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型
7、支持H.264和H.265视频编码
	台
	32

	2
	紧急报警管理机
	1、10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
2、支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256GMicroSD卡存储；
3、支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出；
4、支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；
5、话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE802.3at/af)供电。
	套
	1

	3
	红外幕帘探测器
	1、有线室内被动红外幕帘探测器
2、窄条形设计，适配窗框安装
3、支持自动灵敏度和数字温度补偿
4、支持方向识别
5、探测距离：5m
6、智能算法：支持
	个
	61

	4
	三鉴探测器
	1、室外三鉴探测器；（探测方式：被动红外;微波）
2、探测距离：15m；探测角度：90°@180°可调；
3、防宠：40Kg
4、微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)
5、灵敏度可选，并支持自动灵敏度切换
6、主动红外防遮挡保护
7、防护等级IP65
8、抗环境光：10000lux
9、智能算法：三技术复核
	个
	50

	5
	震动探测器
	1、有线振动探测器；外壳材质：铸铝合金
2、探测方式：震动探测；探测距离：半径5m；支持位移检测和防焰割报警
3、专业加速度传感器，探测灵敏可靠，8档灵敏度可调，适配各种材质表面和应用场景
4、智能噪声适应，降低误报概率
5、IK等级：IK10
	个
	26

	6
	门磁
	金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm
	个
	50

	7
	紧急按钮
	紧急按钮面板式（适合86底盒）
钥匙复位
防火ABS阻燃外壳
报警输出：常闭;常开
	个
	9

	8
	定位型专用光纤
	1、传感光缆防护等级达到IP68，且具有如下性能优势，探测振动响应灵敏，抗拉伸、耐磨损、抗压扁、抗冲击、抗鼠咬，可反复弯曲、扭转、曲绕、弯折、枪击等，具有很好的机械性能。
2、光纤信号传输快、距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、尺寸小、重量轻、寿命长、损耗低具有很好的特性和经济效益。
3、环境适应性强，光纤具备柔性特点，可以随地形安装，适合地形复杂的周界
4、抗电磁干扰，前端全无源设计，不受取网供电条件制约，不受电磁干扰影响
5、耐腐蚀，抗恶劣环境，如潮湿、高低温干扰，可耐氨气、氯气、盐雾、酸雨等
6、光纤类型：4芯单模光纤
7、纤芯类型：G.652D9/125μm非色散位移单模光纤
8、抗压系数：短期：1000N/10cm，长期：300N/10cm
9、拉伸强度：短期：1500N，长期：600N
10、工作温度：-40℃~70℃
11、最小弯曲半径：光缆外径的10倍（静态），光缆外径的20倍（动态）
12、光缆传输衰减：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km
	米
	4000

	9
	定位型振动光纤处理器
	1、定位型振动光纤处理器，分布式声波传感10km；
2、DAS振动光纤，支持双通道；
3、长距离检测，单个通道探测距离支持5km；
4、定位精度（检测结果）：探测距离≤5km，定位精度±2.0m；
5、振动光纤周界入侵产品根据《GA/T1217-2015光纤振动入侵探测器》标准要求取得型式检验报告，提供所有报告复印件。
6、有效监测不同场景的入侵，包括攀爬、跨越、挖掘等，并上报报警类型、时间、经纬度、报警等级等信息，支持对报警事件进行处理
7、集成算法，支持对场景、灵敏度等参数的配置，报警准确率97%
8、环境适应性强，光纤具备无源、柔性特点，不受取网供电条件制约，可以随地形安装，适配各类复杂地形周界，能抗恶劣环境，如潮湿、高低温干扰，可耐氨气、氯气、盐雾、酸雨等；
9、分布式定位型振动光纤系统的外壳设有防拆保护装置,当外壳被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时,防拆保护装置动作,并输出防拆报警信号,该信号的输出形式应区别于其他报瞥信号。
10、*支持模式分析功能，对触发的报警事件进行分类，分类包括摇晃围栏报警及脚踹围栏报警。系统可通过模式分析功能对误报警进行滤除。报警事件判定准确率达到97%及以上（模拟100次摇晃围栏报警及脚踹围栏报警，准确率均不低于97%）。
11、当使用10Hz~5kHz范围内的固定频率模拟振动触发入侵报警时，客户端触发入侵报警功能，并解调出对应振动频率；
12、*系统支持与摄像机联动，并支持通过摄像机对图片、视频进行分析复核；当在布防区域模拟触发入侵报警时，在1s的时间内输出入侵报警信号。系统在固定声源激励敏感部件的条件下，系统支持音频信号还原及播放。
13、高温检测：主机（55±2）℃、2h，试验器件功能正常；传感器（70±2）℃、2h，试验期间功能正常。
14、恒定湿热试验：（40±2）℃、RH（93±2）%、48h，试验期间功能正常。
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	套
	1

	10
	抗紫外线扎带
	抗紫外线扎带
1.采用NYLONPA66材质，抗紫外线、低温脆化、高温不软化，承受力强
2.耐候原料（抗紫外线），适合户外使用特点
3.止退式设计，束紧后便不可退出
静态耐温：-40°C-+80°C
最大承受拉力：200N±15N
	套
	1

	11
	光纤接续盒
	1、光纤接续盒
2、室外光纤接续盒，用于光缆断纤或两根光缆之间的熔接
3、进出缆数：二进二出
4、光纤曲率半径：≥37.5mm
5、光纤盘附加衰耗：≤0.01dB
6、盘留光纤长度：≥1.6M
7、光纤最大容量：144芯
8、工作温度：-40℃—＋65℃
9、盒体材质：ABS工程塑料
	套
	2

	12
	定位型智能超脑
	1、智能分析服务器，可对震动光纤回传图片进行深度学习二次审核
2、2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口
3、内置1块1TSATA硬盘
4、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口
5、支持4进1出报警IO
6、4路H.264/H.265高清IPC接入
7、网络接入带宽128Mbps
8、工作温度范围：-10℃~55℃
	套
	1

	13
	激光对射
	三光束主动红外对射探测器，室外探测距离100米
	对
	1

	14
	落地式激光对射
	免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离30米，高140CM
	对
	1

	15
	红外光栅
	免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离100米，高140CM
	对
	1

	16
	雷达探测器
	1、120米区域周界雷达，支持与球机联动
2、内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256G）
3、可获取探测物体的距离、速度、角度等信息
4、支持目标定位，轨迹跟踪
5、多目标锁定，多方位视频联动
6、多重场景模式选择，灵敏度可配置
7、环境适应力强，全天候、全天时均可正常工作
8、支持本地视频分析复核以及抓图，滤除树木摇晃以及宠物误报
9、防区：16个防区
10、警戒线：4条警戒线，支持单警戒线/双警戒线配置
11、支持设备防拆报警
	套
	2

	17
	雷达智能融合检测终端
	1、支持雷达坐标信息接入，和云台球机视频坐标进行标定融合转换
2、支持对球机的抓拍图片和录像进行二次分析识别，提升雷达视频融合后的算法检测准确率
3、内置4T监控级硬盘，支持通道录像存储回放，硬盘最大支持32T
4、支持根据时间、通道和事件类型等检索数据并可关联回放片段录像
5、可配置多种字符叠加、图片合成方式
6、支持选配4G、5G或GPS模块
7、网络接口不低于2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备8个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）；
8、硬盘接口不低于4个SATA接口
9、音频接口不低于1个音频输入接口、1个音频输出接口；
10、IO报警接口不低于2路报警输入接口、2路报警输出接口；
11、指示灯不低于电源/报警/硬盘/就绪；
12、其他接口不低于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；
	台
	1

	18
	总线报警主机
	1、总线网络报警主机
2、8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个扩展防区可为无线防区）
3、4个板载触发器输出，可扩展至256个
4、支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防
5、支持即时防区、延时防区，24小时防区等防区类型
6、支持紧急报警、防拆报警、故障报警
7、多个前端探测器依次或同时被触发时，无漏报警
8、支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志
9、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置
10、支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度1.2km（Φ1.5mm）
11、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换
12、支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护
13、支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）
14、支持网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商
15、警号报警声压不低于100dB，警报声响持续时间不小于90s且不大于15min
16、设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示
	台
	1

	19
	控制键盘
	1、LCD报警键盘；
2、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；
3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；
4、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；
5、支持刷卡布撤防，主机最大可添加32张卡片；
	台
	1

	20
	蓄电池
	充电后备电池12V7AH
	个
	1

	21
	总线扩展模块
	总线网络报警主机八防区扩展模块
	台
	31

	22
	警灯警号
	警号（红白色）；
报警音量:105dBat30cm
防护等级：IP54，室外防水
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
	只
	2

	23
	古建本体保护报警设备
	1、对古建本体的监测报警设备； 
*2、设备需支持免布线、不打孔的无损安装方式； 
*3、设备需支持低功耗无线通讯传输技术，如 NB-iot或lora通信方式； 
4、设备需支持数据自动化采集功能；
5、设备监测内容及精度可满足：倾角值精度为≤0.1°、震动灵敏度为≤16mg/2g； 温度精度±0.3℃、湿度精度±2%RH、电池容量≥ 
3000mAh。

需提供相关说明书或彩页，并加盖制造商公章。
	套
	38

	24
	控制电脑
	1、CPU：i7-12700；内存：16GB；硬盘：256GSSD+2THDD；
2、显示器：23.8英寸；显卡：2G独显R520；
3、系统支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；
4、视频监控解码能力：≥16路400万像素解码；支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示；
5、操作系统：WIN10Home(激活)；
6、支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示
7、多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。
8、支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。
	套
	1

	监控中心、机房建设

	一、监控中心

	1
	LCD拼接屏
	1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms。
2、LCD显示单元物理拼缝≤2.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1。
3、输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB×1，RS232×1；输出接口：HDMI×1,RS232×1
4、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
5、*LCD拼接屏制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T17618-2015.4.2.1和EN550242010+A1-20154.2.1和CISPR24-20154.2.1标准的测试能力，能够出具CNAS检测报告。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项）
6、电动支架支持屏幕整体前后移动、左右移动，屏幕左侧上下移动、右侧上下移动、左上角前后移动、右上角前后移动、左下角前后移动、右下角前后移动，共16个方向运动控制，可调节屏间缝隙至0.3mm；
7、拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。
8、内置MPEG、JPEG和Realmedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
9、整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求。
10、大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。
11、设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目。
12、支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。
13、设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。
14、当有新信号输入时，自动切到相应信源；当前显示信源断开后，自动切到下一个有信号的信源。
15、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。
以上加*项需提供相关证书复印件并加盖厂家公章。
	台
	12

	2
	拼接屏框架及墙体饰面
	热镀锌钢板表面静脉喷塑，屏体四周采用铝塑板做饰面处理
	套
	1

	3
	四联操作台
	四联操作台
	套
	1

	4
	管理平台一体机
	最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线；
支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活
支持雷达接入管理、广播视频联动以及振动光纤接入管理等
通过接入视频监控、定位振动光纤、周界雷达、广播、一键报警、测温双光谱相机等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。
1、提供振动光纤报警实时信息的展示及处置能力；
2、支持振动光纤实时报警信息展示，以及历史报警信息的查询和回看；
3、支持振动光纤报警发生时报警信息弹窗，显示当前的报警信息以及报警联动信息，包括：视频、录像、抓图、报警位置。
1、支持智能雷达以网络协议接入，实现雷达目标事件接收；
2、支持在图上展示雷达设备位置和扇区角度及方向，并可在地图上展示扇区内目标实时位置及速度；
3、支持以列表方式展示雷达设备信息，包含设备名称、所属区域、IP、端口、密码强度等信息；
4、支持对雷达设备进行手动校时；
5、支持筛选出从未被连接成功的雷达设备；
6、支持对雷达防区添加、删除、修改。
7、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
8、以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力。
9、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划；
10、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件；
11、支持配置行为分析规则，实现行为分析服务器的事件上报；
12、支持以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。
13、入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。
14、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；
15、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；
16、支持实时入侵报警能力；
17、支持历史入侵报警事件查询及导出能力
18、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；
19、支持历史报警事件查询及导出能力；
20、对接入平台的设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
21、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
22、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
23、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
24、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
25、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
26、实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。
27、定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。
28、广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。
视频可视化广播通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。
29、支持广播视频资源关联配置；
30、支持视频监控时实时喊话或预案广播；
31、支持广播时能关联查看实时视频画面。
	套
	1

	5
	超高清解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T28181-2016的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。）
3、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。
4、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。
5、*支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
6、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备
7、音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。
8、支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。
9、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。
10、可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。
11、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。
12、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。
13、通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示
14、可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。
15、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。
16、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
17、支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。
18、支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。
19、可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	1

	6
	网络监控键盘
	1、屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏，分辨率要求：1280*720
2、屏幕区和摇杆区采用分体设计
3、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。
4、支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上
5、支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局
6、支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用
7、支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放
8、支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器
9、支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备
10、支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入
11、两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户
	台
	1

	7
	磁盘阵列
	1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。支持热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计;
2、标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个MiniSAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口
3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘。
4、具有36块硬盘热插拔插槽；本次配置36块8TB硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
5、支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；
6、配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组
7、*支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
8、支持ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播
9、应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
10、*支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。
11、*支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；
12、可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管
13、*支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对设备进行操作；支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作；支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；
14、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度
15、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；
16、支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）；
17、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载；
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	套
	1

	8
	人脸识别分析主机
	标准机架式融合分析智能服务器，配置不低于32区GPU图像处理芯片；
1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对+陌生人报警+人员频次；
2、支持128个人脸库，库容100万张人脸图片；支持路人库，库容50万张人脸抓拍图片。
3、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计；
4、*接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的城管事件进行自动侦测。包含：店外经营（√）、占道经营（√）、游摊小贩（√）、乱堆物料（√）、经营撑伞（√）、违规广告（√）、沿街晾挂（√）、暴露垃圾（√）、打包垃圾（√）、垃圾箱满溢（√）、非机动车乱停放（√）、机动车乱停放（√）、群发性事件（√）；
5、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙），可选增加人脸比对编排；
6、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）；
7、街面行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）；
8、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留；
9、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测；
10、支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的物品滞留（钱包、100元纸币）进行自动侦测；
11、支持组合报警检测，可将物理报警接口的报警输入关联IPC报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件；
12、抽烟打电话：抽烟+打电话识别；
13、支持烟雾、火焰功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的烟雾、火焰进行自动侦测，并触发报警联动
14、*支持对实时音频中特殊关键字识别，支持的关键字有抢劫、救命、汇款、评价、诈骗、卡号、请确认、身份证、证件号、密码等，支持根据报警关键字进行报警联动提示，可在客户端上根据语音关键字检索相关历史录像回放查看。
15、支持多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防；支持N+0集群模式；支持通过客户端远程添加工作机、删除、修改工作机，添加、删除、修改IPC；支持查看集群内各工作机的工作状态，各IP通道的在线状态；支持通过集群IP远程预览IP通道的实时视频，远程回放、下载IP通道的录像。
16、街道事件：垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放）；
17、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）+远距离烟雾检测（秸秆燃烧、森林防火）；
18、*可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行。
19、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行；
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	1

	9
	intel双路通用服务器
	1、CPU配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz；
2、内存：配置128GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3、硬盘：配置2块600G10K2.5寸SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘；
4、阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10；
5、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽；
6、网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口；
7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；
8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
	台
	2

	10
	文物数字化保护报警系统软件
	开发的保护监测系统软件，可实现对古建的数字化保护内容有倾角、震动、裂隙温度、湿度等监测数据的展示及危险预警提示。支持内置的独立大数据界面,支持将监测设备采集到的信息，以可视化的图表结构呈现出来，通过平台能及时了解古建本体状况。软件支持在windows环境系统下安装使用，并支持移动端扩展，如安卓端、苹果端等。
	套
	1

	11
	控制电脑(客户端)
	1、CPU：i7-12700；内存：16GB；硬盘：256GSSD+2THDD；
2、显示器：23.8英寸；显卡：2G独显R520；
3、系统支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；
4、视频监控解码能力：≥16路400万像素解码；支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示；
5、操作系统：WIN10Home(激活)；
6、支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示
7、多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。
8、支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。
	套
	2

	视频安防前端设备

	1
	热成像枪式摄像机
	1、热成像双光谱筒型摄像机是一款远距离精确测温防火设备。设备支持区域入侵、越界检测、烟火检测、吸烟检测、温度异常等报警功能
2、防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常
3、热成像视频图像（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240）
4、最低照度彩色0.0002lx，黑白0.0001lx
5、可存储2种开放平台算法模型，可选择加载其中1种算法，算法切换时视频连续不中断
6、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式
7、支持声音以及灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义
8、支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测等功能
9、*画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值，可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%。
10、支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测
11、支持双光融合、叉车去误报、太阳反光去误报等智能算法
12、报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义）
13、外壳防护等级：IP67
14、设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作
15、可设置当检测区域中小于、等于、大于样机预设人数时触发报警，可支持人数实时变化抓拍报警；人员检测时间可设置
16、噪声等效温差(NETD)在10mk及以下
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	71

	2
	雷达视频一体机
	1、400万激光警戒一体化雷达球机
2、设备采用一体化设计，雷达采用相控阵技术的安防雷达，对入侵目标进行探测，解析出目标的距离、速度、方位等信息。本产品支持多目标定位、轨迹跟踪并可多方位联动视频跟踪，结合智能算法分析，可在多种模式下滤除误报事件，本产品具有超强的环境适应能力，在白天、黑夜、下雨、大雾等各种天气环境下均可正常工作，并且具有灵活丰富的配置功能，可实现多种场景的一键配置。通过雷达和球机的联动，实现检测、跟踪、抓拍、驱离。
3、摄像机像素400万，靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
4、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。
5、雷达对人探测距离不低于230米；对车探测距离不低于300米，测距精度±1m，测速精度±0.05m/s，测角精度±1°。
6、配置采用FC接口，内置光纤模块（100M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离）。
7、设备采用940nm激光夜视补光，照射距离300米，警戒灯光采用515nm绿激光，支持对目标主动驱离。
8、*设备支持雷达探测信息显示功能，展示信息包括雷达探测区域、等距线、规则框、目标点，并可展示目标距离、目标速度信息、观测目标方位角信息。设备具有雷达事件联动抓拍信息显示功能，可展示视频图像检测、雷达探测展示、事件报警图、人脸和人体抓拍图、车辆抓拍图。
9、*设备具有联动循环跟踪功能，当存在多个目标触发雷达事件后，雷达可以联动球机，针对多个目标进行循环跟踪。设备具有对雷达事件进行视频二次复核功能，当目标触发雷达事件后，支持联动球机对目标进行核对，当确认为人、非机动车或者车辆触发时再触发报警，可避免地面动物、飞禽、树木等引起的误报。
10、设备具备雷达事件联动跟踪抓拍功能，当目标触发报警后，雷达可联动球机对目标进行跟踪及抓拍，可抓拍人脸、人体图片，并支持属性分析，可抓拍车辆图片，并识别车牌号码、车辆类型、车辆颜色、车牌颜色等信息。
11、*设备内置雷达模块，无需单独安装、调整雷达模块，雷达模块与球机视频部分使用内部网络交互，可通过单IP访问设备，并控制雷达模块，设备支持视频独立进行越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域等周界功能检测，雷达独立进行越界侦测、区域入侵等周界功能检测，触发后能产生报警，并联动跟踪
12、设备具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。
13、具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
14、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的SD卡。
15、防护能力支持IP67，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。
16、电源电压在AC24V±25%范围内变化时，设备能正常工作。
17、工作温度范围可达-40℃到70℃。
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	2

	3
	数字高清红外球机（含支架、电源）
	全景抓拍球形摄像机集合定点看全景、细节看固定区域、球机联动的优势，采用一体化设计，内置3镜头。
设备具有1个RJ45网络接口，可输出三路视频图像：全景通道、细节通道、球机通道。
全景镜头和球机镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸；细节镜头CMOS靶面尺寸均不小于1/1.2英寸。
全景通道支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps；细节通道支持分辨率设置为3840x2160，帧率设置为25fps。
细节和球机光学变倍都不小于4倍，细节通道最大焦距不小于51mm，球机通道最大焦距不小于51mm；全景通道焦距不大于6mm。
全景通道光圈不小于F1.0，细节和球机通道光圈不小于F1.6
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
设备内置≥10颗补光灯，其中全景≥2颗补光灯，细节≥4颗补光灯，球机≥4颗补光灯。
*在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析。在全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体的抓拍和属性分析；设备全景摄像机支持光电检测功能，可将光信号转为电信号。
*设备支持去重功能，开启关联去重功能后，采用多人依次循环通行进行试验，保证监视画面中最多同时仅有1人通过，试验次数100人次，设备对监视画面中通行人员重复抓拍数量应不大于1人次。
*设备具备引导式配置功能，可分为全景通道角度调节、全景联动配置，全景通道混合目标抓拍规则配置、鹰视聚焦配置；设备支持示例功能，智能配置界面具备每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线标识，并具备最小瞳距要求和规则区域的注释。
具备电瓶车牌识别功能，设备可在智能展示界面显示电瓶车的车牌，触发电瓶车报警时，可实时显示电瓶车小图、电瓶车大图和电瓶车车牌小图。
具备车牌人脸关联功能，支持非机动车牌与非机动车上的人脸进行关联
设备全景、细节和球机通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。
全景通道检测并框出移动目标至球机开始转动的时间≤0.3s
设备的球机画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.2s。
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	8

	4
	鹰眼高空瞭望球
	1、1600万180度AR球型鹰眼，45倍光学变倍，16倍数字变倍
2、支持光学防抖功能
3、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达500m
4、全景摄像机
5、设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。
6、全景镜头采用4个1/1.8＂4MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达5520×2400@30fps。
7、*全景镜头光圈均不小于F1.0。
8、细节摄像机采用1/1.8＂8MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达3840x2160@25fps
9、具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。
10、具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。
11、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。视频分辨率：主视频：4096×2160；辅视频：5520×2400；
12、*设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。
13、主视频支持不小于45倍光学变倍。
14、彩色：0.0002lux；黑白：0.0001lux；
15、产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。
16、产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。
17、产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。
18、可对距设备150米处的人脸进行抓拍，支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米。
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	1

	5
	人员检测摄像机（含支架、电源）
	1、400万+600万拼接臻全彩枪球一体机
2、细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯
3、全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯
4、*全景路视频图像分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440
5、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。
6、全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。
7、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。
8、支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
9、支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
10、*设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m
11、设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。
12、全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
13、支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。
14、摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签
15、具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警
16、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	1

	6
	人脸布控摄像机（含支架、电源）
	1、600W+800W人员布控管理摄像机
2、设备具有3个镜头和1颗GPU芯片。
3、设备具有1颗靶面尺寸不小于1/1.8"靶面尺寸和2颗靶面尺寸不小于1/2.5英寸的图像传感器。
4、设备具有不少于6颗混合补光灯（每颗由红外和白光灯组成）和一个云台。
5、支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/smart事件/普通监控；通道2的智能分析模式为人数统计/smart事件/普通监控。
6、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。
7、内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡卡槽。采用DC12V电源供电。
8、*通道2（全景通道）所有码流均可实时输出由2路实时采集的图像水平拼接后的码流，其水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。
9、全景拼接图像的2路源图像的采集时差≤5ms，可在2米~200米距离成像面上拼接图像；通道1（细节通道）分辨率不小于3840×2160，通道2（全景通道）分辨率不小于3632×1632。
10、通道1镜头焦距为10-50mm，通道2镜头焦距为4mm。
11、双通道最低照度均满足：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。（公安部检验报告证明）
12、*通道1和通道2均具有电动控制PT功能，支持远程电动调节。通道1水平方向支持0至355°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，通道2垂直方向支持-5°至15°旋转。
13、*内置6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
14、内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。（公安部检验报告证明）
15、人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标
16、全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别
17、音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器
18、防护不低于IP67
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	3

	7
	客流量统计摄像机（含支架、电源）
	1、400万多维客流筒型摄像机。
2、传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS。
3、支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。
4、可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。
5、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别。
6、统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，对客流进行统计。
7、客流过滤支持服装模式和人脸模式切换：
8、服装模式：1.支持基于人体的比对和属性的客流计数过滤，过滤自定义服装、属性、设定时间内的客流计数；2.支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩。
9、人脸模式：1、支持人脸的抓拍，人脸属性分类，支持基于人脸比对的客流计数过滤和设定时间内动态客流计数过滤；2、支持人脸属性分类，包含：性别，年龄段，眼镜，口罩，帽子、表情。
	台
	3

	8
	声音探测器
	拾音范围灵敏度级频率响应5-200平方米
-34dB
100Hz~16KHz
	台
	18

	9
	二合一防雷器
	网络+电源
	个
	33

	10
	摄像机立杆(3.5米)
	3.5高，热镀锌喷塑，含地笼及混凝土基础
	根
	27

	紧急广播子系统

	1
	网络消防报警器
	1.采用32位高速处理器，性能强劲、速度快
2.支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全
3.支持报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能
4.支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动
5.内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能
6.支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存
7.具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配）
	台
	1

	2
	广播主机
	1.铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V宽压输入；
2.采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利；
3.支持接入ISAPI与OTAP协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒；
4.支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒；
5.支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联；
6.*设备具有图上精准定位广播，及图上可视化功能
7.设备具有重点区域智能联动播报功能；
8.支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发；
9.支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理；
10.支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放；
11.支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备；
12.支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节；
13.支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析；
14.支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一；
15.支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新；
16.支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼；
17.支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	1

	3
	广播音柱
	1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；
2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；
3.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（音频线路输入）进行实时广播；
4.支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务；
5.具有离线广播功能，内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；
6.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；
7.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异；
8.功耗：≤60W，防水等级：IP65；
9.音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保；
10.支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作；
11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；
	台
	25

	4
	广播吸顶喇叭
	5.5寸全频定压吸顶音箱。
扬声器单元：5.5寸纸盆喇叭
最大功率：6W
	台
	74

	5
	IP网络数字功放
	机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒；
内置120W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上；
带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)，各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级；
设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量；
支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播；
支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播；
支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作；
内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务；
支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放；
支持网络输入和本地一路音频输入进行混音；
支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；
内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能；
支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作；
具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；
标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
	台
	10

	6
	DVD机
	1.1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用。
2.微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。
3.采用进口数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能。
4.自动播放控制，全数码伺服。
5.带USB接口，支持1G至32GU盘，支持MP3、WMA、FLAC等格式播放。可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘播放。
5.1路音频信号左右声道（L/R）输出。
6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
7.可扩展红外遥控面板，对其进行控制。
	台
	1

	7
	数字调谐器
	1.采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定；
2.设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）
3.立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个；
4.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；
5.具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出；
6.设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放；
7.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。
	台
	1

	8
	寻呼话筒
	1.安卓系统，10.1寸彩色IPS触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用。
2.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。
3.支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。
4.支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。
5.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。
6.寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。
7.设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。
	台
	1

	电子巡更子系统

	1
	控制电脑(客户端)
	1、CPU：i7-12700；内存：16GB；硬盘：256GSSD+2THDD；
2、显示器：23.8英寸；显卡：2G独显R520；
3、系统支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；
4、视频监控解码能力：≥16路400万像素解码；支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示；
5、操作系统：WIN10Home(激活)；
6、支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示
7、多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。
8、支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。
	套
	1

	2
	单兵巡更棒
	1、5.5寸高清屏幕，支持多点电容触摸，分辨率720*1440
2、支持2.4G/5G双频无线网络；支持蓝牙5.0
3、电池容量≥4900mAh，连续录像时间≥8h，待机时间≥120h
4、后置相机分辨率4208*3120，前置摄像机分辨率2592*1944
5、支持群组语音对讲，群组文字消息；单对单语音对讲
6、*具备OCR识别功能，支持身份证、银行卡、生产日期、货物重量、车架号等识别;支持单机人脸识别、人脸比对功能，支持检出瞳距20像素点以上的人脸，支持10万张人脸库
7、支持4G
8、支持GPS、北斗卫星定位
9、*支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等
10、设备从高度1.5米处跌落到水泥地，不带包装，任意面跌落6次，试验后样品能正常工作
11、设备在水下1m，放置2h，试验结束后应能正常工作；防护等级IP68
以上加*项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。
	台
	6

	3
	巡更点
	NFC巡更打卡，3M背胶设计，可直接粘贴于墙面，也可通过中间固定孔进行螺丝固定
识别距离：近距离
工作频率：13.56M
	张
	50

	4
	求助胸牌
	1、具备北斗定位功能，支持定位人员位置、轨迹回放
2、支持双向语音通话，支持SOS按键应急呼叫，支持远程管理人员聆听现场语音情况
3、三防设计，支持室外雨淋
4、可扩展支持13.56M考勤卡功能
5、待机5天（30分钟上传一次GPS）
6、网络和连接
7、定位：GPS/北斗
8、拨号：4G全网通
	个
	20

	5
	定位引擎模块
	支持通过UWB、蓝牙、GPS、RFID等技术实现人员定位、车辆、物品的定位，
支持通过卡口点、门禁点进行辅助定位。
	套
	1

	5
	运行服务器
	1、CPU：配置1颗x86架构HYGON3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz
2、内存：配置64GDDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB
3、硬盘：配置1块960GSSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘
4、PCIE扩展：支持2个PCIE插槽
5、网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口
6、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
7、电源：配置350W高效单电源
	套
	1

	传输设备系统

	1
	核心交换机
	1、业务板槽位数≥3、主控引擎模块槽位数≥2，电源模块槽位数≥2，整机高度≤5U
2、主控板、风扇、电源、网板倒换时间为0ms，支持双主控倒换业务不中断
3、支持独立的console管理串口，≥2个网管口，支持2个网管口备份组，提升系统可靠性
4、交换容量：38.4Tbps/166.4Tbps
5、转发性能：7200Mpps/36000Mpps
6、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明
7、支持PingFlood，SYNFlood攻击处理能力
8、支持对正常协议报文限速功能，保障关键协议工作
9、支持基于源MAC地址、目的IP地址、源IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL
10、具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术
11、支持零配置自动化上线部署功能
12、支持虚拟化功能，具备四虚一，故障收敛时间≤50ms，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28Tbps，具备一虚多功能
13、支持链路聚合功能，可创建聚合组≥1K，可选中成员端口≥32个，支持DRNI跨设备链路聚合功能
14、支持BFD功能，支持与OSPF，VRRP联动，收敛是平均在50ms之内
15、支持STP/RSTProotGuard，BPDUGuard功能
16、具备CPU防攻击能力，保障CPU工作安全
17、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作
18、支持Vxlan功能，支持Vxlan二三层互通
19、为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌
	台
	1

	2
	接入交换机
	1、配置可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4
2、支持独立的console管理串口
3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps
4、转发性能：51Mpps/126Mpps
5、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠
6、支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS
7、支持802.3ad规定的链路聚合功能
8、支持MAC地址绑定功能
9、支持按端口划分VLAN，支持VLANTRUNK
10、支持IPv4/IPv6静态路由，支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF
11、支持PingFlood，SYNFlood攻击处理能力
12、实现基于IP五元组（源IP地址、目的IP地址、协议类型、源端口号、目的端口号）的流分类
13、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作
14、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
15、为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌
16、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书
	台
	1

	3
	24口POE交换机
	1、配置可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2
2、交换容量≥56Gbps
3、转发性能≥41.67Mpps
4、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看
5、交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接
6、支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息
7、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容
8、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置
9、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能
10、支持SNMP管理、LLDP功能
11、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能
12、浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5
	台
	15

	4
	光模块
	SFP千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离10km，接头类型：LC
	个
	28

	5
	汇聚点机柜
	金属机柜
	个
	13

	6
	光纤收发器机筐
	14槽位
	个
	2

	7
	光纤收发器
	1、4千兆电口，1千兆光纤口
2、单模单光纤千兆传输，传输距离可达20公里
3、波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本
4、4KV防浪涌设计，品质保证
5、全金属封闭防尘设计，坚固耐用，散热能力强
	对
	26

	8
	室外设备箱
	1、整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠
2、防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰
3、机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性
4、采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能
5、环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠
6、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘
7、机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效
8、机柜采用1.0厚度热度锌板制作
	个
	26

	传输线缆系统

	1
	室外铠装光缆
	室外铠装单模12芯
	米
	3800

	2
	主干电源线
	国标全铜RVV2*2.5，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
	米
	5450

	3
	分支电源线
	国标全铜RVV2*1.0，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
	米
	4350

	4
	振动光纤
	室外铠装单模8芯
	米
	685

	5
	报警主干线
	国标全铜RVV2*2.5，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
	米
	1650

	6
	报警分支线
	国标全铜RVV2*1.0，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
	米
	2650

	7
	镀锌钢管
	国标DN25
	米
	8900

	8
	PVC管/槽
	25，中型
	米
	3500

	9
	室内/外网线
	国标全铜DS-1LN6-UE，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
	箱
	28

	10
	广播及音频线
	国标全铜RVS2*1.0
	米
	3600

	11
	尾纤、跳线、法兰
	配套
	套
	164

	12
	终端盒
	8口
	个
	82

	13
	ODF架
	96口
	个
	1

	14
	配线架
	24口
	个
	1

	15
	理线架
	理线架
	个
	2

	16
	直埋电缆沟
	宽400，深500，铺管穿线及填盖恢复
	立方
	160

	17
	辅材
	
	项
	1


投标要求 
投标人应如实描述所报产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、招标人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

售后服务要求

1、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

2、提供不少于3年质保免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为招标人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人或制造商应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在2小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使招标人能够正常使用。

（3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，中标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

4、质保期后应当为招标人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗材料价格清单及折扣率。

技术规范及质量标准

1、执行的标准及验收规范：按照现行的国家标准。

2、质量标准：符合国家及相关行业质量验收备案标准。

其他要求

1、投标人资格要求见投标人须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

2、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、地方标准、规范或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件、备件），且是成熟产品，而非试制品。如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保等规定。

3、如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国质检、商检部门检验。

4、投标报价均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

5、投标人对每种产品只允许有一种报价，招标人不接受有任何选择报价的投标。

6、招标人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。投标人不得在此情况下对投标（响应）文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。

7、合同签订：合同由招标人与中标人签订。

8、交货要求：

（1）交货期：见投标人须知前附表。超出招标文件规定交货期的投标将不被接受。

（2）交货地点：招标人指定地点。

（3）投标人应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

（4）提供制造商完整的铭牌、标记、随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

9、包装和发运

（1）货物的包装和运输须符合货物特性要求。

（2）为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

10、培训要求

通过培训使招标人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

11、履约验收：招标人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，招标人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

12、付款方式：详见投标人须知前附表。

13、投标人应就该项目进行完整响应，不得拆开响应，否则其磋商将不被接受。

第四章   合 同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

洛阳民俗博物馆潞泽会馆安防工程项目
合
同
书
甲方：                       

乙方：                       

签订日期：2023   年  月  日
签订地点：                  
    依据《中华人民共和国政府民典法》，（招标代理公司）对招标编号为：（招标项目编号）的（项目名称）经过公开招标，确定乙方为本项目供货单位。现依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在协商一致的基础上，就乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试达成本合同。其具体内容如下：

第一条、项目概况及供应地点：

须按照甲方提供的总体设计要求方案进行供货。

a、项目内容：主要包括视频监控系统、声音复核系统、入侵报警系统、专业通讯系统、紧急广播系统、出入口控制系统、电子巡更系统、监控中心管理系统、网络交换系统、综合布线系统等内容的设备供应、招标文件的相关要求、投标文件响应保障承诺。

b、系统各种主辅材、设备、软件、硬件的供货搬运及安装调试施工。

c、对甲方技术和使用人员进行业务技术培训。

d、售后技术服务及技术支持。

施工地点：

第二条、承包方式

乙方对合同项目造价、设备质量、调试工期、文明安全施工等实行总承包。

第三条、合同价款及付款方式

本合同总价款为：            元整（￥：            元）。
项目付款方式：合同签订后7天内，甲方支付合同总额的60%作为预付款，为人民币：小写：￥         元，大写：              ，主要设备到场后，甲方支付合同总额的80%，为人民币：小写：￥         元，大写：        ，待设备验收合格，正常运行两个月后，按照第三方评审机构审定金额支付至 100%。

本合同所有款项的支付，均由甲方通过银行汇款至乙方指定帐户：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

以上账户信息未经乙方书面同意，不得更改。

本合同承包总价为完成整个系统的设备供应及安装和调试的全部费用，实行固定总价包干，甲方提出的设计变更或由乙方提出的合理化建议（经甲方审批采纳）的设计变更，可调整合同承包价。

第四条、设备质量及其管理

1、乙方保证按相应的质量管理和质量保证体系，对设备的安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

2、乙方保证设备质量达到甲方的使用性能。乙方严格按设计方案和验收规范等有关规定，精心组织设备安装、调试、记录、检验。为了加强产品质量管理和界定产品质量标准，乙方按本合同制定适应本项目中各设备的检查验收和设备质量评定标准，确保设备质量。严格把好每道工序的质量关，保证通过系统各项测试及验收。

3、项目交付的质量、技术标准按照本合同约定或按行业标准执行。

4、本项目质量保证期限为系统通过验收后36个月。

6、系统验收资料

6.1产品资料

系统软、硬件设备的档案资料，包括：系统所安装硬件设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。

6.2技术资料

技术资料主要提供给操作人员、维护人员使用，包括：设备及系统说明书和原理图、设备及系统安装路线图、安装手册、操作和维修手册、安装标准及技术规范、其他必须的技术资料。

6.3其他资料：

a、设备到货应附的各类技术文件、资料；

b、设备安装调试中形成的技术文件。

c、各种质量检测报告，方案报批、验收备案的文字材料，信息点测试数据的文字资料。

d、有关设计变更的技术资料；

以上资料一式二份，在项目验收时，提交验收组，作为验收内容之一，验收合格后交甲方保存。

7、合同文件及资料的使用

乙方在执行合同中所有人员，在未经甲方同意的情况下，乙方保证不将合同、合同中的有关技术规定、实施方案透露给任何人或挪作其他商业用途。

8、保密管理

对有关本项目的技术资料，所有涉及本项目建设的单位和人员都有义务保守秘密。项目实施过程中如需复制数据和资料，经甲方同意后方可进行复制。

第五条、交货方式和时间

1、本合同履行日期为   日历天

开始履行日期：2023年月日

2、如遇下列情况，经甲乙双方协商，甲方同意后本合同履行日期可作顺延；

（1）因乙方自身的其他原因而影响合同履行的；

（2）合同履约中发生重大设计变更而影响合同履行的；

（3）不可抗力因素。

第六条、甲方的权利和义务

1、甲方指定同志等人为甲方代表，对项目实施全面监管监督。

2、组织设备到货按标书要求开箱验收，并签验收记录。

3、确认回复乙方提出的变更意见和其他需要甲方协调解决的问题。

4、最终设备交付按标书要求验收，并对合格产品做好接受工作。

5、按合同约定的时间、方式，如数向乙方支付货款。

6、协助乙方对甲方技术和使用人员的培训。

7、保守乙方在项目服务中涉及到的技术、经济及其他商业机密。

第七条、乙方的权利和义务

1、乙方委派       为工地现场项目经理，全权负责项目实施的全方位管理。
2、乙方不能交货的，除退回甲方预付款外，应向甲方支付合同额的1%违约金。

3、乙方所交设备型号与合同规定不符的，甲方有权要求退货和换货，由此产生的费用和损失由乙方承担。

4、乙方设备运抵现场后在甲方具备安装条件情况下，3个月内仍不能调试合格，甲方有权要求退货或换货。

5、乙方逾期交货的，应按中国人民银行有关延期付款规定，向甲方支付违约金和承担甲方因此所受的损失。

6、向甲方代表提交详细的甲方管理人员及操作使用人员的培训计划。

7、按本合同约定的计划组织设备、器材按时到达现场，并在合同期内安装调试完毕。

8、做好和第三方的工作协调、配合，对现场的所有设备、环境做好保护并负责设备安装调试现场的人、才、物的安全管理。

9、负责项目移交前的安全、质量保护。

10、提供测试验收所有的设备、仪器和软件，并配合甲方进行验收。

11、免费向甲方提供完整、详细、正确、有效的技术文件。

第八条、技术培训

1、乙方免费对甲方技术管理和操作使用人员进行技术培训，以使甲方人员能够熟练掌握、使用该系统。具体的培训时间由甲乙双方协商、地点为所用主要产品供应商总部或河南分公司，提供一次不少于5人的高级培训；在维保期内给据甲方需求提供经常性的日常培训。

2、培训内容

A、系统概述，包括系统的构成和功能。

a．系统操作程序（常见故障的排除）。

b.现场操作实习。

B、对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训：

a．系统概述，系统原理。

b.系统各部件的检查，系统的调整和维护。

c．系统故障排除

系统通过甲方接收后，乙方协助甲方建立起维护和维修制度。

第九条、设备交货地及各项费用

1、设备交货地点为：

2、运输、保管、搬运、仓储、税金、设计、安装、调试、报批验收及人员保险等费用均已包含在合同总价中。

3、设备的毁损、灭失风险自该设备安装到甲方指定位置并且整个系统全部验收合格后转移。

第十条、材料报验及验收

1、系统设备见附件

2、乙方在设备、器材到达施工现场后，应及时向甲方代表提交报验材料，甲方应积极配合乙方开箱检验。

3、乙方提供的设备、器材和软件应当是从正规、合法渠道购进的全新、未经使用的合格产品，应有相应的产品质量证明材料（进口产品应有报关单和商检证）；产品型号、规格、产地应于设备清单相符，不得私自变更。

4、乙方保证提供的产品不侵犯第三方的专利及知识产权。

5、如甲方代表对设备、器材质量有疑义时可委托国家授权的当地质量检验机构进行检验。产品质量合格时，检验费用由甲方负担；产品质量不合格时，检验费用由乙方负担。

6、初检合格，试运行期满，乙方即可向甲方提交系统验收报告，提交各种设备的技术文档。甲方收到系统验收报告后，应及时验收。甲方收到系统验收报告后，7日内无正当理由不组织验收的，即视为系统验收通过。

7、若系统通不过验收，乙方应尽快将验收中提出的整改意见进行落实，完毕后重新提出验收。

第十一条、违约责任

除不可抗力，如乙方不能按期交付，甲方在设备检验、安装及调试过程中终止合同等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好地态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

逾期交付：乙方逾期交货或甲方逾期付款，每逾期一天按合同总价的0.05%进行处罚（最多不超合同总价的2%）。

    如乙方没有按照本合同约定进行维修，甲方有权委托第三方维修，其全部费用由乙方承担。

第十二条、争议的解决

1、双方约定，在履行合同中产生争议时，由双方协商解决。协商不成时，由甲方所在地人民法院管辖。

2、发生争议时，除出现以下情况外，双方都应该履行合同，保持项目连续。

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止本项目；（2）协调要求停止履行，且为双方接受；（3）人民法院要求停止履行。

第十三条、本合同系统维护条款及服务承诺：

1、系统维护条款：

（1）系统平台维护：乙方至少每半年1次对系统进行全面的检测，时间为每年的3月和9月的第一周。

（2）网络终端维护：电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护、杀毒等由乙方负责。

（3）网络服务系统维护：包括服务器软硬件系统、网络线缆线路、网络交换路由设备等由乙方负责。

（4）乙方应加强对维护人员的安全操作教育。凡在维护过程中因乙方原因出现的安全事故问题，均由乙方承担相应责任。

2、“三包”期间保修承诺

2.1保修承诺

（1）服务期限

从项目整体验收合格之日起，设备保修期为壹年，服务维护期为叁年，第一年设备免费维修更换，第二年第三年只收取设备更换成本费用，提供免费人工更换服务，保修的响应时间为：每天8：30-17：30。

（2）服务费用

质保期内第一年内，我方对所有设备的所有配件无条件免费保修及更换，所有设备的所有配件（包括整机所有部件）的维修及部件费均为免费，第二年第三年提供定期上门清洁、检测系统设备、维护设备、设备损坏后只收取设备成本费用，免费更换设备的服务。

保修期内，所有设备维修保养服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

免费提供系统升级方面的技术支持服务。

（3）保修联系方式

为用户提供免费的系统技术咨询，详细解答用户对系统中的任何一个问题，做到“有问必答、有答必详”。使用者在使用过程中如发现不能自行解决的问题，可直接用电话，传真，互联网，书信等方式与我公司取得联系（其中电话为24小时服务），我公司将在48小时内作出响应，与使用者协商解决问题。

针对本项目，我公司承诺在重大活动时，安排1—3名技术人员提供现场保障服务，以便出现故障技术人员能及时解决。

2.2服务响应时间

我们承诺保修期内定期（每季度）对各系统的运行情况进行全面巡查，发现问题当场解决，保障各系统正常高效运行。

在质保期内，我方的现场服务响应时间为每周七天、每天24小时，当系统运行确实发生现场技术人员无法排除的故障，我公司在得到通知后采取应急措施，将在12个小时内，派遣具有故障排除技能的服务人员赶到现场进行维修，如发生硬件故障，我方将在七个工作日内更换备件。

质保期内，一个工作日无法修复的设备，我方承诺在七个工作日内提供不低于故障设备规格性能的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复。

质保期内，我方承诺为项目所使用的设备提供原厂快速备件7*24*4小时现场更换服务，并提供原厂硬件故障后48小时系统恢复正常。

2.3维护保养服务

保修期内，凡因我方设备或调试、运输过程中导致的问题，我们承诺负责全面解决，并及时更换维修相关设备。

我们承诺长期从事此类项目的经营，以保证对损坏设备的更换迅速。

3、“三包”之后保修服务

（1）保修期过后不得拒绝甲方的提供有偿服务的要求，具体费用等条件在合同中明确。

（2）保修期后本公司愿意以成本价向业主提供备品、配件、专用工具、易耗材料，并可全面响应本次投标负责为业主提供备品、配件、专用工具的设备安装和维修服务。我们承诺对各系统所涉及的软件升级实行终身免费。

（3）其他技术支持、维修服务及费用收取情况

为了确保系统的验收顺利，给业主提供必要的协助是我司的一贯原则。我司将会协助业主完成由相关部门如安防办、建委等负责的系统的报建、报验。

我们承诺长期随时提供免费的最新的产品技术资料。

本公司将根据业主的运行管理模式，结合本项目需要进行维护保养的内容，为业主量身定做一套切实可行的维护保养表，对业主的使用和管理人员进行保养指导，并将业主反馈的维护保养记录进行详细的分析，及时发现问题，做到防患于未然，保证系统能安全正常地运行。

我司将针对本系统项目的应用情况，提出先进、合理的系统应用优化方案，确保系统的技术先进性、使用合理性、运行经济性等各项指标良好，确保技术与时代同步。对于软件的升级，我公司将免费提供，硬件系统的升级也采取成本式服务。

由于本项目设计时考虑到了系统正常运行的不可间断性，将本项目列为本公司的应急处理项目，在本公司的仓库考虑配备系统所有应急使用的原设计应用产品或更高性能的应急产品。

在项目验收合格后，我公司将同业主建立定期的联络，根据本公司的定期巡检制度，为系统提供每季度一次的检修。

在验收后，所有硬件设备及产品均提供1年以上的无偿保修服务。第二年与第三年提供免费维护服务，如设备损坏，只需支付设备成本费用，免人工费用。

第十四条、合同生效及其他：

本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章后生效，本合同一式陆份，甲乙双方各持三份，未尽事宜，另行商定。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：电话：

日期：2023年   月   日                 日期：2023年   月   日

（此合同仅供参考。以最终招标人与中标人签订的合同条款为准，最终签订合同的主要条款不能与招标文件冲突）

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：
洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。
 附 件：
洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各投标人：
欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府招标项目的中标(中标)投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》(洛财购〔2021〕4号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

洛阳市政府采购合同融资金融产品名录

（更新时间2022.08）
建设银行政府采购合同融资产品

一、融资产品介绍
（一）产品介绍
1、产品简介

建行“e政通”是中国建设银行以政府采购投标人中的投标人企业作为借款人，依据政府采购交易信息，通过建行集团供应链平台在线申请、审批、签约、支取的贷款产品。有效解决政府采购中标、中标的投标人资金不足、融资难、融资贵的困难。

2、业务流程

（1）招标人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

（2）投标人与政府采购部门签署采购合同。

（3）政府采购合同在政府采购平台进行备案公示。

（4）采购投标人依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。

（5）建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。

（6）业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

3、产品优势

（1）无需授信（参考政府采购合同确定业务金额）

（2）无需抵押（需提供应收账款质押）

（3）贷款额高（单笔合同贷款金额最高3000万元）

（4）操作便捷（在线审批，快速放款）

（5）还款灵活（按日计息，可提前还款）

4、借款人基本条件

（1）投标人符合国家采购法等法律法规准入条件。

（2）投标人经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。

（3）投标人未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。

（5）投标人企业具有持续经营能力，信用记录良好，近2年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。

（6）投标人企业主个人信用记录良好，近2年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过2（含）次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。

（7）招标人的采购资金须纳入同级或以上政府财政预算。

（8）在河南省政府采购网有真实有效的政府采购合同备案记录。

（9）所签约政府采购合同约定回款账号为建设银行指定账号。

（10）投标人与招标人具有长期稳定合作关系，原则上要有2次及以上的历史政府采购中标记录。

（二）申请路径

建行集团供应链平台

（三）利率
针对不同客户差别化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

二、联系方式
产品负责人：张翠荣13937942294

农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：“政采e贷”是指农业银行对接河南省政府采购网的政府采购大数据，以政府采购投标人为借款人，基于政府采购合同，以财政性资金作为还款来源，为履约记录良好的政府采购中标小微投标人，提供的线上批量化的短期流动资金贷款业务。

2、贷款期限：根据采购合同约定的结算期限确定，最长不超过1年。

3、融资额度：授信额度根据投标人近2年政府采购年均总金额的70%来核定，单笔贷款额度不超过政府采购合同总金额的90%。其中地市级（含）以上采购最高额度不超过500万元，县（区）级货物和服务类招标项目最高额度不超过200万元。

4、贷款利率：目前执行年化3.85%的优惠利率。

5、适用对象：河南省范围内政府采购中标投标人。

6、办理条件：企业注册成立一年以上；已取得河南省范围内政府采购《中标通知书》或已签订《政府采购合同》；企业和企业主无不良信用记录，且政府采购履约记录良好；企业政府采购备案账户为农行账户。

7、业务流程：客户通过企业网银申请－银行在线进行资料审核－系统自动审查审批－在线签署合同－贷款发放。

业务分管及联系人：

分管领导：张琦颖 18567663732

客户经理：姚培培 13838823003

工商银行洛阳分行“政府采购贷款”产品

一、联系方式：

	联系人
	职 务
	电 话
	地 址

	陈高立
	副总经理
	13721680079
	洛阳市西工区中州中路230号工商银行

	许小琰
	业务负责人
	16603796606
	

	朱建国
	客户经理
	13653893229
	


融资产品介绍：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于投标人中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息，为政府投标人提供的融资贷款金融服务，具体产品有“政采贷”及“政采快贷”，具体各产品明细如下：

（一）政采贷：

1、适用范围：招标人需为小微企业，采购资金纳入市级或以上政府财政预算。

2、融资额度：投标人融资最高不超过订单金额70%，单笔金额最高3000万元。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以5年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：投标人与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。与工行经办人员线下沟通确定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至投标人工行账户。

6、产品优势：无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）、放款快（在线审批，快捷放款）；额度高（单笔合同贷款金额最高3000万元）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

（二）政采快贷：

1、适用范围：招标人需为小微企业，采购单位为区县（含）级以上政府（含事业单位）预算部门，采购资金来源为国家文物保护财政专项资金。
2、融资额度：投标人融资最高不超过订单金额90%，单笔金额最高500万元。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长不超过3年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：投标人与工行取得联系，开立账户与网上银行。客户经理根据推送信息开展线下信息核实工作，工商银行申报白名单导入，办妥相关质押或担保后，借款人通过工行网上银行自助提款。

6、产品优势：适用范围广（县、区级财政均可）放款快（在线审批，快捷放款）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介
政采贷是中原银行为成功中标河南省政府招标项目的小微企业提供的融资服务。

产品特点

·中标申请、资料简单

可向中标企业注册所在地的中原银行申请，“中原银行小微金融”微信小程序、政府采购网等渠道实现全线上申请

·担保简单、备案放款

无抵押，仅需在合同中签订中原银行保证金账号

·最高额审批、额度千万

最高可贷1000万，最长可贷1年

准入条件

·中标企业成立1年以上，经营稳定

·中标项目类型为货物类、服务类、工程类

中原银行洛阳分行“政采贷”联系人：

分管领导：陈勃   15837979663

信贷经理：罗蓓蕾 15838820766
郑州银行洛阳分行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍
一、联系方式：

	联系人
	职务
	地址
	电话

	王剑
	主任
	洛阳市洛龙区关林路与厚载门街交叉口隆安大厦
	13838808890

	杨洋
	业务负责人
	
	15896531927

	周宜辉
	客户经理
	
	15036316707


二、融资产品介绍：

“E采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履约，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

“E采贷”五大特点：1.纯信用：无需抵押、担保；2.更灵活：随借随还，按需支用；3.额度高：最高为上年度中标额的1.3倍，单笔最高1000万元；4.适用广：在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）有备案信息即可准入；5.效率高：绿色通道，保证时效。

业务流程：

1.企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。

2.银行审批：客户经理现场调查，3个工作日反馈审批结果。

3.企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

利率及优惠政策：

贸易类不低于5.5%，工程类不低于6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。      

中信银行洛阳分行”政采贷”
一、产品释义
“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游投标人的融资难题。
二、产品特点
授信额度高、授信期限长、担保方式活
三、产品内容
金额最高1000万元（含）、贷款期限最长1年（含）、无需抵质押物
四、申请基本条件
有固定的经营场所
信用记录良好，无不良、违法行为；
持续经营6个月（含）以上或实际控制人从业2年以上
从事政府采购活动1年以上；
具备政府采购投标资格且交易记录良好
招标项目符合国家产业政策和资源环保政策要求
五、申请资料
营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水
中信银行洛阳分行”政采贷”联系人：
候一恺   中信银行洛阳分行客户经理 15139968801
兴业银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

一、联系方式：分管领导：樊博（副行长、18638805299）；信贷经理：尚梅（市场营销部负责人、15538855595）；具体联系人：王文帅（产品经理、15824913655）

二、产品介绍
授信额度：最高不超过1000万元（含）。

期限：主体授信额度有效期不超过1年

利率：自动生成贷款利率。

用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

支付方式：采用受托支付方式

还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍
一、联系方式

	联系人
	职务
	地址
	电话
	备注

	苏冰
	高级产品经理
	洛阳市洛龙区展览路211号
	18623790623 
	微信同手机号

	汪乐阳
	普惠金融部总经理
	洛阳市洛龙区展览路211号
	13698889966
	微信同手机号


二、融资产品介绍

在您中标政府招标项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况？

（一）产品介绍：

“政采e贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为投标人提供的信用贷款。

（二）产品优势：

1、融资期限最长可达1年。

2、货物、服务类最高1000万元，工程类最高1500万元。

3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。

4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。

5、总行补贴，融资利率有优惠。

（三）适用客户：

1、在河南省境内注册的投标人，未列入河南省政府采购投标人黑名单。

2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。

3、政府采购中标区域：

（1）河南省省直、郑州市（含市内各区）项目

（2）洛阳市市直项目

（3）河南其他地市市直项目

（4）林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

（四）申请路径

1、投标人首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。

2、投标人来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。

（若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更）

3、授信审查和放款（资料齐全一周时间）

恒丰银行政府采购融资贷联系方式

及融资产品介绍

一、联系方式

	联系人
	职务
	地址
	电话
	备注

	张龙妹
	客户经理
	洛龙区展览路泉舜186西侧裙楼
	18538882575
	

	张  浩
	公司金融部负责人
	
	18937966885
	

	裴绍辉
	分管行长
	
	18637904888
	


二、融资产品介绍

     1.恒丰银行“政采云贷”
针对政府招标项目中标小微客户在线发放用于招标项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过1000万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

    2.准入标准

（1）企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。

（2）企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。

    （3）我行信用评级结果在B3三级以上。

    （4）企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的45%。
（5）近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。
 中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融

政采通宝业务服务方案

准入标准:

1.持续经营2年（含）以上。

2.客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。

    3.最近年度纳税申报收入不低于200万元。   

4.借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。

5、单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过1000万元

6、单笔贷款期限不超过一年。

7、根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

中国银行联系人：

负责人：朱宗沛  15978695077

信贷经理：印晨  15038659275
平安银行“政采E贷”产品介绍

平安银行“政采E贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府招标项目的企业提供的互联网信用贷款。

产品优势：

1、额度高：线上最高500万元。

2、申请易：5分钟完成线上申请。

3、用款快：凭订单最快1天生效。

4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

产品申请资格： 

我行白名单财政项下的政府招标项目融资。

有历史中标采购记录的政府采购投标人。

企业及申请人信用良好。

期限、利率和还款方式： 

期限：1个月到1年。

还款方式 ：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至6% 。

举例1：贷款100万元，3个月（先息后本，利率6%），前两个月需要支付利息5000元/月，到期还本付息。

举例2：贷款100万元，1年期限（等额本息，利率6%），每个月需要支付本息约86035元。

平安银行洛阳分行联系人：
总经理：    王煜    13523601120
业务经理：  许洛周  13938876588
业务负责人：许洛周  13938876588

浙商银行“政采贷”
一、贷款产品介绍

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以招标人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。招标项目包括货物类、服务类和部分工程类。

二、适用对象                            
连续经营 2 年及以上或实际控制人有 3 年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

三、贷款期限

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

四、产品特点
中标即贷，最高可贷1000万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

分管领导：张庆浩   联系电话： 18538198600  
信贷经理：郭利波   联系电话：15937918530    具体负责人：李超峰  联系电话：15538530
广发银行“政采贷”

广发银行“政采贷”

对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业投标人提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

担保方式：以政府招标项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

授信额度：单户敞口授信额度不超过1000万元；单笔招标项目融资不超过有效合同净额的90%

授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后3个月，不超过招标项目合同约定的最迟付款日后3个月

还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

准入标准

企业成立且持续经营满3年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地

政府采购历史超过一年或进入政府采购投标人名单时间超过一年，实际履约不低于一次

近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正

资产负债率不超过70%

在我行评价不低于BB+级

企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产

不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业

授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等劳动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

业务流程

业务访谈，确定贸易真实性

授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料

授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批

授信审查审批

按照要求出账

主管行长：      李文强  18137865269

具体负责人：    何俊杰  13838894026

信贷经理：      姜晓凤  15103799119

邮储银行政采贷

贷款对象：

1.已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；

2.企业在政府采购活动中与政府采购合作1年（含）以上；

3.在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1.纯信用；

2.额度高：可贷合同标的额70%，最高额度300万；

3.方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉    职  务： 总经理

电  话：13598159333
光大银行政采贷融资产品“政采易”
该业务单户授信金额在3000万元（含）以下，授信期限不超过合同约定付款日期后两个月且最长不超过3年。

中标投标人准入条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所；（二）企业成立2（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；

（三）企业具有履行合同所必需的设备和服务能力；

（四）生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；

（五）人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

（六）中标投标人在我行信用评级应在B-级（含）以上，或单户授信敞口500万元以下客户适用《小额融易贷（结算类）业务打分卡》得分须不低于60分；

（七）企业/企业法定代表人不在我行预警黑灰名单内；

（八）我行要求的其他条件。

联方式：分管领导 ：王慧18837902280

信贷经理：刘勇 18837995809

具体负责人：营业部：刘天倚18569936044；王城路支行：张喆18637129167；西苑路支行：董继华18569935827；

英才路支行：刘莎18569935682；珠江路支行：李相峰18569936389；华阳支行：张刚18624850206

招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

	分管领导
	职务
	地址
	电话
	备注

	彭国庆
	公司业务分管行长
	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦
	15236667303
	　

	王伊宁
	客户经理
	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦
	 13683861133
	　


二、审批流程

1、申请路径：（1）手机扫描二维码申请

[image: image2.png]



（2）网页版申请https://sme.cmbchina.com/；

2、授信额度：基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资,额度最高可达到3000万，线上自助模式最高1000万；
3、利率：为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

4、风控措施：

（1）回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一；（2）在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押；（3）实际控制人夫妇提供连带担保；

5、客户准入
（1）采购单位：区县及以上政府机构；由上述政府统筹付款的二甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位； 付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录；

（2）招标项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购； 未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务； 

6、政采自助贷：

（1）线上申请及预授信，额度最高1000万；（2）网银端线上自助提款，10分钟内即可到账；（3）基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资, 融资比例最高可达合同金额的80%；（4）利率优惠,线上可随借随还，更加符合政采投标人需求并降低企业成本。

交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购投标人中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。
负责人：  周贯超     联系方式：15538830369

联系人：  顾  伟     联系方式：18037558778

魏柴扉               18837923035

洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业投标人取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁   13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍
产品特点

融资便捷快捷

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

申请条件和资料

经工商形状管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类投标人；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；

企业近三年中标数不少于2次；

企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

申请资料：营业执照正副本、法人身份证

申请流程：通过河南省政府采购网进入“华夏政采E贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

联系方式：部门经理：杜青青 营销管理部经理13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦 客户经理15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品

介绍及联系方式
产品定义

    “政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标投标人提供流动资金贷款。

借款人基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所；

（二）企业成立1（含）年以上，且实际控制人有3年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；

（三）企业具有履行合同所必需的设备和服务能力；

（四）生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；

（五）人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；

（六）中标投标人在我行信用评级应在B-级（含）以上；

（七）我行要求的其他条件。

业务流程

投标人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。

投标人与政府采购部门签署采购合同。

采购合同在公开平台进行公示或者备案。

投标人依托采购合同，向光大银行申请融资。

光大银行对采购商进行调查，根据政府采购中标合同金额扣除预付款*一定比例发放融资款项。

中标投标人须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户，回款至该账户。

利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平，执行总行贷款利率授权管理政策。

贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配，最长不超过合同约定付款日期后两个月。

联系方式

1、分管领导 ：王慧18837902280

2、信贷经理：刘勇 18837995809
第五章   资格审查与评审办法

1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但最后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的由评标委员会成员投票决定。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。
3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1款和第 2.1.2款规定的标准对投标文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标文件。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标文件：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3有下列情形之一的，视为投标人串通，其投标文件无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.4投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标文件：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评审结果

3.4.1评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的由评标委员会成员投票决定。

3.4.2评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明
4.1关于价格扣除和评审报价的说明 

4.1.1价格扣除

（1）优先采购节能产品、优先采购环境标志产品。

（2）扶持不发达地区和少数民族地区企业，在同等条件下，优先采购不发达地区和少数民族地区企业产品。

（3）支持小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展。

①涉及价格评审优惠的相关单位应出具《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件）。

②投标人属于由小微企业的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的投标人报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

③依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

④招标人在相关条件具备时，优先对中小企业在资金支付期限、预付款比例方面给予优惠措施。

⑤本次招标项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

4.2关于节能环保政策的说明

4.2.1节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。
第六章   资格审查与评审标准

	初步条款
	评分点名称
	评审标准

	符合性评审
	投标人名称
	与营业执照或事业单位法人证书一致

	
	投标文件签字盖章
	符合本文件要求

	
	报价
	只能有一个有效报价，且未超过招标预算金额，并按规定填报开标一览表、报价明细表

	
	投标文件有效期
	符合投标人须知前附表的规定

	
	实质性要求和条件
	符合投标人须知前附表的规定

	
	偏差
	超出偏差范围和最高偏差项数的投标文件将被否决

	
	投标承诺函
	符合投标人须知前附表的规定

	
	招标代理服务费承诺函
	符合投标人须知前附表的规定

	
	其他要求
	招标文件规定的其他要求

	资格评审
	营业执照或事业单位法人证书
	具有有效的营业执照或事业单位法人证书

	
	洛阳市政府采购投标人信用承诺函
	符合投标人须知前附表的规定

	
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（投标人须提供“国家企业信用信息 公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息并加盖单位公章）
	符合投标人须知前附表的规定

	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

	详细条款
	最低分
	最高分
	评分点名称
	评审标准

	经济标评分参数（40分）
	0.00
	40.00
	投标报价 
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标报价)×40

（注：1、中、小、微企业参加政府采购活动，应当如实出具招标文件规定格式的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。）

	技术标评分参数(38分)
	0.00
	30.00
	技术部分
	1.所投产品技术性能、参数符合招标文件要求得基础分30分;

2.加“*”项为重要技术参数，每有一条不满足扣5分扣完为止。非加“*”项的技术参数，每有一条不满足扣3分扣完为止

（投标人的投标文件需根据招标文件第三章货物采购需求提供相应检测报告扫描件和证明材料并加盖投标人公章）

	
	0.00
	3.00
	项目实施方案
	投标人针对本项目制定的项目实施方案的完整、全面、可行、有针对性和计划的得3分，方案基本可行、不太有针对性的得2分，方案基本不可行，针对性不强的得1分。没有不得分。

	
	0.00
	2.00
	保护措施
	投标人针对本项目在实施过程中，对古建筑的保护措施方案完整、全面、可行性强的得2分，方案基本完整、全面、可行性一般的得1.5分，方案不完整、不全面、可行性不强的得1分。没有不得分。

	
	0.00
	3.00
	设计方案
	投标人根据本项目安防系统智能化需求，对安防系统进行数字孪生设计，提供数字孪生设计主界面、功能拓扑图、系统描述完整、全面、可行性较高的得3分，方案基本完整、全面、可行性一般的得2分，方案不完整、不全面、可行性不强的得1分。没有不得分。

	综合标评分参数（22）分）

	0.00
	6.00
	企业

业绩
	投标人2020年1月1日（以签订合同时间为准）以来承担的同类业绩有1个得2分，最多得6分。投标文件中须附中标通知书原件、合同原件的扫描件和中标公示页网站截图（带网址，可直接查询），否则不得分。

	
	0.00
	3.00
	售后服务方案
	投标人售后服务方案内容完整、全面、可行、有针对性和利于项目实施操作得3分，售后服务方案基本可行、不太完整有针对性的得2分，售后服务方案基本不可行，针对性不强的得1分。没有不得分。

	
	0.00
	3.00
	技术培训方案
	培训方式、培训内容完善详细，与本项目的实际切合度：内容完整、准确、详实、符合本项目特点、针对性强的得3分；内容完整、基本清晰明确、合理的得2分；内容基本完整、基本合理的得1分。没有的不得分。

	
	0.00
	3.00
	质量保证期内、外承诺


	质量保证期内、外服务内容、标准及承诺：内容完整、准确、详实、计划承诺全面合理、符合本项目特点、针对性强的得3分；内容完整、清晰、承诺基本合理得当的得2分；内容基本完整、承诺基本合理得当的得1分。没有的不得分。

	
	0.00
	2.00
	制造厂商售后服务及质保承诺
	1.投标人提供设备制造厂商售后服务承诺的得1分，不提供不得分。（须加盖投标人及制造厂商公章）

2.投标人提供设备制造厂商质保承诺的得1分，不提供不得分。（须加盖投标人及制造厂商公章）

	
	0.00
	1.00
	节能产品
	节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》原件复印件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、境标志产品认证机构名录的环公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）

	
	0.00
	1.00
	环境标志产品


	环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》有效期内）的（加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》原件复印件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、境标志产品认证机构名录的公环告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）

	
	0.00
	3.00
	综合评价


	综合评价，由评标委员会根据投标人的

投标情况综合评价1-3分。


第七章   投标文件格式
目  录

一、封面

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价明细表

八、中小微企业声明函（投标人）

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业证明文件

十一、技术要求响应与偏差表

十二、商务要求响应与偏差表

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、项目实施方案

十五、售后服务计划

十六、其他需要提供的资料

十七、参与评审打分的证书（证件）一览表

十八、参与评审打分的证书（证件）扫描件

十九、参与评审打分的合同业绩一览表

二十、参与评审打分的合同业绩扫描件

二十一、其他材料

一、投标文件格式

一、封面
投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：


日期：  

二、投标函
投标函
致：                  
根据贵方项目编号为                的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。

2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
3、我方的投标报价详见开标一览表。

4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

8、我方同意接受本招标项目的付款方式及交货地点。

9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向招标人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、招标代理机构或者其他投标人恶意串通，决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性磋商，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性招标采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

    地址：                邮政编码：

    电话：                传真：             电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章或手写签章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书
本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：           ）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（项目编号：           ）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章或手写签章）：

日期：

四、法定代表人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

五、资格证明材料

资格证明材料
营业执照或事业单位法人证书（须在投标文件中附原件的扫描件）

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（投标人须提供“国家企业信用信息 公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息并加盖单位公章）；

3、洛阳市政府采购投标人信用承诺函

洛阳市政府采购投标人信用承诺函
致  （招标人或招标代理机构）  ：

单位名称（自然人姓名）：                                  

统一社会信用代码（身份证号码）：                            

法定代表人（负责人）：                                

联系地址和电话：                                     

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、中标”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（电子章）： 

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)： 

日期：    年    月   日 

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。 

六、开标一览表

开标一览表

	投标总报价
	元

	交货期
	


七、报价明细表

报价明细表

	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	是否属于中型小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品
	规格型号
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价人民币小写：

投标报价人民币大写：


投标人（企业电子章）：                    

注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明
1、投标人须在投标文件中提供投标人自己的《中小企业声明函》；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的或内容不全的，将整体不予认定。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

八、中小微企业声明函（投标人）
中小微企业声明函
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库（ 2020 ) 46号)的规定，本公司(联合体）参加(单位名称）的 (项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

 (标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业 )行业;制造商为_(企业名称) ，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元'，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

 (标的名称) ，属于 （招标文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 (企业名称)  ，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）： 

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新 成立企业可不填报。

中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号)。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                             投标人（企业电子章）：

十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

	序号
	货物名称
	招标文件技术要求技术参数
	投标产品
	偏差描述
	结论

	
	
	
	制造商名称
	品牌规格型号
	产品实际技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：                                           

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。
十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

	序号
	招标文件商务要求
	投标人响应具体内容
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：                                            

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。
十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国节能产品认证证书编号
	中国节能产品认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	中国环境标志认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：                                      

注：

1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
十四、项目实施方案
项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：
十五、售后服务方案
售后服务方案
1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。

2、售后维修单位名称、地点、联系方式。

3、售后维修技术设备和人员等情况。

4、技术培训、质量保证措施。

5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。

6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。

7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：
十六、其他需要提供的资料

（一）投标承诺函

致（招标人及招标代理机构）：

我公司作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；   

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；   

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）根据招标项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次招标采购活动，不存在为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

 九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）投标有效期内撤销投标文件的；

   （二）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

   （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金（如有）；

   （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

   （六）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

   （七）投标有效期内，中标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（企业电子章）：                   

法定代表人或授权代表（个人电子章）：   

日期：              

（二）招标代理服务费承诺函

致（招标人及招标代理机构） ：                 

我们在贵公司组织的（项目名称：                  ，项目编号：         ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，即视为我公司自动放弃中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（企业电子章）：                   

法定代表人或授权代表（个人电子章）：   

日期：              

（三）其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。
十七：参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

	序号
	证书（证件）名称
	持证单位（人）
	发证机构
	发证日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
十八：参与评审打分的证书（证件）扫描件

十九：参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位（甲方）名称
	合同金额（元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，招标代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
二十：参与评审打分的合同业绩扫描件

二十一：其他资料



