## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 思想政治省一级学科中心建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 思想政治省一级学科中心建设项目
标段名称： |  | 思想政治省一级学科中心建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：思想政治省一级学科中心建设项目 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 思想政治省一级学科中心建设项目
1.1.1 | 装饰工程
1.1.2 | 安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【思想政治省一级学科中心建
工程项目清单汇总表
工程名称：思想政治省一级学科中心建设项目 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 装饰工程
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【装饰工程】
工程项目清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 墙柱面装饰与工程
1.2 | 楼地面装饰工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 其他装饰工程
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
墙柱面装饰与工程
1 | 011205001001 | 墙面装饰板 | 双面封窗: 1.采用18mm厚阻燃板基层,石膏板饰面,外刷乳胶漆 2.尺寸：4800mm*900mm |  | m2 | 34.56
2 | 011205001002 | 墙面装饰板 | VR体验中心隔墙: 1.采用110 型轻钢隔墙龙骨,18mm厚阻燃板基层,外做石膏板造型,乳胶漆饰面（详见VR体验中心A立面大样图） 2.尺寸:9050mm*3400MM |  | m2 | 30.77
3 | 011405001001 | 磁性黑板贴饰面 | VR体验中心隔墙: 1.磁性黑板贴饰面，1400mm*6670mm |  | m2 | 9.34
4 | 011205001003 | 墙面装饰板 | VR体验中心隔墙: 1.采用110 型轻钢隔墙龙骨,18mm厚阻燃板基层,外做石膏板造型,乳胶漆饰面 2.尺寸:4000mm*3400MM |  | m2 | 27.2
5 | 011205001004 | 墙面装饰板 | VR体验中心隔墙: 1.采用110 型轻钢隔墙龙骨,18mm厚阻燃板基层（详见VR体验中心C立面大样图） 2.尺寸:4100mm*3400MM 3.8mm厚碳晶板饰面(另做) |  | m2 | 13.94
6 | 011205001012 | 8mm厚碳晶板饰面 | VR体验中心墙面: 1.墙铺设8mm厚碳晶板饰面 2.立面C、D |  | m2 | 41.1
7 | 01B005 | 原墙面铲除 | VR体验中心墙面B立面: 1.原墙面铲除 |  | m2 | 23.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | VR体验中心墙面B立面: 1.批刮腻子,刷乳胶漆,三底两面 |  | m2 | 23.13
9 | 011205001005 | 墙面装饰板 | 展演活动中心隔墙: 1.采用110 型轻钢隔墙龙骨,18mm厚阻燃板基层（详见展演活动中心A立面大样图） 2.8mm厚碳晶板饰面（见碳晶板饰面清单） 3.尺寸:9000mm*3400MM |  | m2 | 30.6
10 | 011205001006 | 8mm厚碳晶板饰面 | 展演活动中心墙面: 1.墙铺设8mm厚碳晶板饰面 |  | m2 | 103.53
11 | 011205001007 | 8mm厚碳晶板饰面 | 阅读资源中心墙面: 1.墙铺设8mm厚碳晶板饰面 |  | m2 | 1.8
12 | 011205001008 | 竹木纤维护墙板饰面 | 阅读资源中心墙面: 1.竹木纤维护墙板饰面 |  | m2 | 27.45
13 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 阅读资源中心墙面: 1.批刮腻子,刷乳胶漆,三底两面 |  | m2 | 81.79
14 | 01B002 | 原墙面铲除 | 阅读资源中心墙面: 1.原墙面铲除 |  | m2 | 81.79
15 | 011205001009 | 聚酯纤维墙装饰板 | 数据管理中心墙面： 1.木龙骨间距40cm墙面找平,吸音纤维丝棉填充,石膏板封面,外饰9mm厚聚酯纤维 |  | m2 | 65.87
16 | 011205001010 | 竹木纤维护墙板饰面 | 远程教学中心墙面: 1.竹木纤维护墙板饰面 |  | m2 | 35.73
17 | 01B003 | 原墙面铲除 | 远程教学中心墙面: 1.原墙面铲除 |  | m2 | 71.48
18 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 远程教学中心墙面: 1.批刮腻子,刷乳胶漆,三底两面 |  | m2 | 71.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011205001011 | 墙面装饰板 | 远程教学中心墙面: 1.18mm阻燃板基层,9mm厚石膏板饰面(整体外凸100mm) 2.外刷乳胶漆另做 |  | m2 | 13.06
20 | 01B004 | 原墙面铲除 | 准备室墙面: 1.原墙面铲除 |  | m2 | 66.78
21 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 准备室墙面: 1.批刮腻子,刷乳胶漆,三底两面 |  | m2 | 66.78
22 | 01B006 | 原墙面铲除 | 科学成果展示墙面: 1.原墙面铲除 |  | m2 | 90.3
23 | 01B007 | 原墙裙铲除 | 科学成果展示墙面: 1.原墙裙铲除 |  | m2 | 57.36
24 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 科学成果展示墙面： 1.批刮腻子,刷乳胶漆,三底两面 |  | m2 | 145.86
25 | 011205001015 | 8mm厚碳晶板饰面 | 科学成果展示墙面： 1.40*40木龙骨框架，18mm厚阻燃板基层，墙铺设8mm厚碳晶板饰面 |  | m2 | 20.28
26 | 011205001016 | 8mm厚碳晶板饰面 | 科学成果展示墙面： 1.40*40木龙骨框架，18mm厚阻燃板基层，墙铺设8mm厚碳晶板饰面 |  | m2 | 0.48
27 | 011205001017 | 石膏板饰面 | 科学成果展示墙面： 1.40*40木龙骨框架，石膏板，外刷乳胶漆 |  | m2 | 67.14
楼地面装饰工程
28 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.原静电地毯上铺设7.5mm厚拼接地毯铺设 |  | m2 | 150.69
29 | 011103001001 | 塑胶板楼地面 | 1.舞台:镀锌管焊接18mm厚欧松板基层,上铺设厚度2mm塑胶地板 2.舞台的高度300mm,骨架采用镀锌管40mm*40mm*0.8mm，400mm间距 |  | m2 | 31.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
天棚工程
30 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.轻钢龙骨10 *10(1.2厚)木纹铝方通吊顶，原顶喷白 |  | m2 | 144.42
31 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨600*900打孔铝扣板吊顶 |  | m2 | 117.15
32 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨600*600铝扣板吊顶 |  | m2 | 31
33 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨石膏板吊顶，乳胶漆饰面 |  | m2 | 246.83
门窗工程
34 | 01B008 | 定制成品门套 | 1.定制成品门套 |  | m | 94.2
35 | 01B009 | 贴木纹纸改色 | 1.原门贴木纹纸改色，门套贴木纹纸改色，深度600mm |  | m2 | 100.44
其他装饰工程
36 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒：细木工板基层外饰石膏板 2.窗帘轨 |  | m | 34.4
37 | 010810001001 | 窗帘 | 1.遮光窗帘 2.窗帘的材质为布艺窗帘，窗帘的折倍率2 |  | m2 | 174.08
38 | 011507001001 | 定制墙体文化 | 1.定制墙体文化 2.采用5mm厚发泡PVC板材，外部采用高清写真画面。展示内容需要满足学校要求 |  | m2 | 49.41
39 | 01B010 | 定制亚克力水晶字 | 1.定制亚克力水晶字 2.发光字尺寸≥1000mm*160mm（面板采用全新亚克力板，厚度≥3mm，灯源采用亮度≥80lm / 颗 LED 贴片灯，） |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【装饰工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】
措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 011601011001 | 夜间施工增加
4 | 011601013001 | 二次搬运
5 | 011601010001 | 冬雨季施工
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】
其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【装饰工程】
计日工表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【装饰工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】
增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【安装工程】
工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 一强电
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| 一 | 强电
1 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PP塑料波纹管 3.规格:DN35mm 4.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  | m | 652.76
2 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN16mm 3.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 |  | m | 93
3 | 030412004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-1.5 [工作内容] 1.配线 |  | m | 1004.25
4 | 030412004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 |  | m | 382.35
5 | 030412004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4.0 [工作内容] 1.配线 |  | m | 983.58
6 | 030412006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030413001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格:10W 3.类型:吊顶嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 82
8 | 030413002001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:LED长条灯 2.型号:60W 3.规格:1200*100mm 4.安装方式:吊顶嵌入 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 20
9 | 030413002002 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:LED软膜灯 2.型号:10W/㎡ 3.安装方式:吊顶面内置 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m2 | 14.35
10 | 030413002003 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm 3.安装方式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 6
11 | 030413002004 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格:定制200mm宽 3.安装方式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 67.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030413002005 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.安装方式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 24.2
13 | 030413002006 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.规格:定制 3.安装方式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 69
14 | 030413002007 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:LED线型灯 2.规格:30*20mm 3.安装方式:墙面安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 98.04
15 | 030413002008 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:定制LED灯片 2.安装方式:墙面安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m2 | 0.12
16 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:双开单控 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装接线 |  | 套 | 11
17 | 030413014001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装接线 |  | 套 | 63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030413014002 | 插座 | [项目特征] 1.名称:地插 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装接线 |  | 套 | 12
19 | 030413015001 | 照明系统调试 | [项目特征] 1.名称:照明系统调试 2.电压等级:1kv [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
20 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格:埋设DN16镀锌钢管 3.部位:墙面 4.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 |  | m | 93
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【安装工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 031401020001 | 夜间施工增加
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021001 | 冬雨季施工
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装工程】
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：思想政治省一级学科中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计