豫政采(2)20251331-1 唐公山校区秋季学期教学实训平台建设项目属性、所属行业及核心产品

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否为包段核心产品 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢升降解剖台 | 台 | 8 | 工业（制造业） | 否 | 具有解剖、浸泡、储存、排风、净化、加湿多种功能..... |
| 2 | 86寸一体机 | 台 | 6 | 工业（制造业） | 否 | 屏幕≥86英寸，采用超高清LED液晶显示屏...... |
| 3 | 简易解剖台 | 张 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 用304不锈钢材质，坚实耐用易清洁...... |
| 4 | 不锈钢标本柜 | 个 | 7 | 工业（制造业） | 否 | 根据教学使用要求制作，基本规格（长*宽*高）：1600mm×780mm×550mm...... |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 2 | 工业（制造业） | 否 | 最高转速≥15000rpm，最小增量1rpm...... |
| 6 | 可见光分光光度计 | 台 | 6 | 工业（制造业） | 否 | 波长范围≥325~1020nm...... |
| 7 | 醋酸纤维膜电泳槽 | 台 | 6 | 工业（制造业） | 否 | 双桥规格（W×L）：≥70×250（mm）×2...... |
| 8 | 水平电泳槽 | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 电泳槽承载凝胶的最大面积：≥12 × 12cm...... |
| 9 | 双稳定时电泳仪电源 | 台 | 6 | 工业（制造业） | 否 | 在工作状态中，可以实时微调...... |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 6 | 工业（制造业） | 否 | 光学系统：双光束...... |
| 11 | PCR仪 | 台 | 3 | 工业（制造业） | 否 | 输入电源：AC100~240V，50/60Hz...... |
| 12 | 凝胶成像分析系统 | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 | 反射紫外光源波长：254nm、365nm...... |
| 13 | 小型瞬时离心机 | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 三合一大半径18孔转子...... |
| 14 | 数显三用多孔恒温水浴锅 | 台 | 5 | 工业（制造业） | 否 | 六孔或八孔，可调节锅盖，可定时调温...... |
| 15 | 冰箱 | 台 | 3 | 工业（制造业） | 否 | 总容积：≥165L；冷藏室容积：≥100L...... |
| 16 | 电磁炉 | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 电压：220V，档位：9档...... |
| 17 | 低速离心机 | 台 | 5 | 工业（制造业） | 否 | 液晶显示、微机控制，直流无刷电机...... |
| 18 | 电泳仪 | 台 | 2 | 工业（制造业） | 否 | 槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸脂材料注塑成型...... |
| 19 | 磁力搅拌器 | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 搅拌容量：≥2000ml...... |
| 20 | 生物信号采集系统（含电脑） | 套 | 12 | 工业（制造业） | 是 | 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口...... |
| 21 | 手术器械包 | 套 | 12 | 工业（制造业） | 否 | 普通剪刀1把、眼科剪1把...... |
| 22 | 兔加热解剖台 | 台 | 12 | 工业（制造业） | 否 | 加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸：≥300mm×120mm..... |
| 23 | 婴儿磅秤 | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 称重范围：50g-20kg...... |
| 24 | 电子天平（0.1mg） | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 | 天平具有外部校准功能...... |
| 25 | 电子天平（10mg） | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 | 天平具有外部校准功能...... |
| 26 | 电子天平 | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 称量范围：2000g； 精度：0.01g...... |
| 27 | 超声清洗器 | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 | 时间、温度设定数码显示可调...... |
| 28 | 恒温水浴锅 | 台 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 温控范围：室温-100摄氏度...... |
| 29 | 显微镜 | 台 | 14 | 工业（制造业） | 否 | 目镜10x16x、物镜4x10x40x...... |
| 30 | 微波炉 | 台 | 3 | 工业（制造业） | 否 | 容量25～35L，平板式，涂层不锈钢内胆...... |
| 31 | 文件柜 | 个 | 2 | 工业（制造业） | 否 | 材质厚度：0.5mm...... |
| 32 | 试管架 | 个 | 24 | 工业（制造业） | 否 | 材质:有机材质；规格：≥27孔...... |
| 33 | 微循环灌流液盒 | 个 | 14 | 工业（制造业） | 否 | 主体材质：有机玻璃；整体尺寸：≥240*140*26mm...... |
| 34 | 休克实验专用缺口兔手术台 | 台 | 12 | 工业（制造业） | 否 | 材质：不锈钢；台面尺寸：59cm*28cm...... |
| 35 | 缺氧瓶 | 个 | 60 | 工业（制造业） | 否 | 100ml广口瓶带瓶塞...... |
| 36 | 小推车 | 个 | 1 | 工业（制造业） | 否 | 材质：不锈钢；上下两层...... |
| 37 | 平板车 | 个 | 3 | 工业（制造业） | 否 | 载重：400Kg，尺寸：≥90x60cm...... |
| 38 | 输液架 | 个 | 20 | 工业（制造业） | 否 | 产品规格:五脚四钩；产品材质:不锈钢杆身...... |
| 39 | 蛙板 | 个 | 20 | 工业（制造业） | 否 | 软木材质，小动物手术用...... |
| 40 | 手术灯 | 个 | 30 | 工业（制造业） | 否 | 要材质：不锈钢；升降范围：130mm-150mm...... |
| 41 | 平板天平（0-500g） | 台 | 2 | 工业（制造业） | 否 | 精度:≥0.01g；可校准...... |
| 42 | 微量移液枪（100-1000ul） | 个 | 42 | 工业（制造业） | 否 | 量程：100-1000ul...... |
| 43 | 微量移液枪（20-200ul） | 个 | 42 | 工业（制造业） | 否 | 量程：20-200ul...... |
| 44 | 微量移液枪（0.5-10ul） | 个 | 34 | 工业（制造业） | 否 | 量程：0.5-10ul...... |
| 45 | 微量移液枪（5000ul） | 个 | 4 | 工业（制造业） | 否 | 量程 1000 - 5000 μl...... |