2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）招标控制价审核报告

襄城县财政投资评审中心：

我们接受贵单位委托，对2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）预算进行审核，我们的责任是依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)以及相关造价文件等进行编制,遵循公平、公正、公开的原则，对贵单位提供的工程图纸进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我公司根据工程的特点，组织了专业技术人员成立审核小组，熟悉了相关资料,并实施计算工程量、套定额计取各项费用等审核程序，今已审核结束，现将审核结果和情况报告如下：

- 工程概况

- 工程位置：河南省襄城县；

- 工程名称：2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程）；

- 工作范围：图纸所示内容；

- 工程概况：本工程主要为室外工程改造项目。

二、审核依据及取费说明

1、报送单位按照评审要求，提供了与评审事项有关的各项资料，并承诺对其提供的资料真实性、完整性负责；

2、平顶山市城市规划设计研究院设计的图纸及图纸问题回复；

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)以及相关造价文件；

4、税率按9%足额计取；

5、价格指数根据豫建消技[2023]2号文执行2023年1-6月价格指数；

6、主要材料价格参考襄城县建筑材料指导价格2023年10月份，如信息价中没有的材料价格，按照同期许昌市价格信息进行调整。

三、主要审核情况

2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程），报审金额725935.46元，审定金额713608.27元，审减金额12327.19元，主要审核情况如下；

2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程），报审金额725935.46元，审定金额713608.27元，审减金额12327.19元；

（一）拆除工程，报审金额4021.4元，审定金额3819.79元，审减金额201.61元；

- 工程量及材料价的小幅度变动。

（二）篮球场改造工程，报审金额8198.24元，审定金额8181.76元，审减金额16.48元；

1、工程量及材料价的小幅度变动。

- 五人制足球场，报审金额96375.71元，审定金额118818.55元，审增金额22442.84元；

- 沥青混凝土：报审工程量1015.21m2，报审综合单价25.64元/m2，审定工程量1015.21m2，审定综合单价53.18元/m2，审增金额约2.8万元；

- 足球场人造草坪：报审工程量1015.21m2，报审综合单价52.97元/m2，审定工程量1015.21m2，审定综合单价50元/m2，审减金额约0.30万元；

3、其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

- 混凝土树池，报审金额861.93元，审定金额1762.38元，审增金额900.45元；

1、工程量及材料价的小幅度变动。

- 沥青混凝土路面，报审金额450861.45元，审定金额368067.32元，审减金额82794.13元；

- 红色沥青混凝土喷红色面漆：报审工程量1750.5m2，报审金额93056.58元；审定工程量1745.53m2，审定金额127126.95元，审增金额约3.41万元；

- 红色沥青混凝土路面：报审工程量1413.58m2，报审金额91076.96元；审定工程量1414.25m2，审定金额144027.23元，审增金额约5.30万元；

- 黑色沥青混凝土路面：报审工程量5189.22m2，报审金额202946.94元；审定工程量668.87m2，审定金额41443.18元，审减金额约16.15万元；

- 其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

- 混凝土路面，报审金额117225.34元，审定金额137801.26元，审增金额20575.92元；

- 水泥混凝土路面一：报审工程量1298.18m2，报审金额99856.01元，审定工程量834.73m2，审定金额87437.97元，审减金额约1.24万元；

- 水泥混凝土路面二：报审工程量0m2，审定工程量454.79m2，审定金额32312.83元，审增金额约3.23万元；

3、其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

- 鹅卵石小径，报审金额7596.74元，审定金额0元，审减金额7596.74元；

1、图纸变更后取消该部分内容。

- 国旗台，报审金额5666.86元，审定金额13226.22元，审增金额7559.36元；

1、工程量及材料价的小幅度变动。

- 混凝土路缘石，报审金额13883.24元，审定金额14188.79元，审增金额305.55元；

1、工程量及材料价的小幅度变动。

（十）雨污水工程，报审金额21244.55元，审定金额47742.2元，审增金额26497.65元；

- 回填：报审工程量0m，报审综合单价0元/m，审定工程量128.52m，审定综合单价21.32元/m，审增金额约0.27万元；

- HDPE双壁波纹管d300：报审工程量136m，报审综合单价77.57元/m，审定工程量135.92m，审定综合单价107.01元/m，审增金额约0.40万元；

- Φ1000收口式排水检查井：报审工程量7座，报审综合单价725.5元/座，审定工程量7座，审定综合单价1739.91元/座，审增金额约0.71万元；

- Φ1500圆形砖砌沉泥井：报审工程量1座，报审综合单价725.5元/座，审定工程量1座，审定综合单价5063.78元/座，审增金额约0.43万元；

- 其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

四、审核结果

2023年义务教育农村校舍安全保障长效机制及中央综合奖补资金项目（襄城县王洛镇殷庄中心小学室外工程），报审金额725935.46元，审定金额713608.27元，审减金额12327.19元。

五、审核结果效用

本审核结果仅作为前期投资的参考依据。

智远工程管理有限公司

2023年11月29日